МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение  высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Научно-проектный центр «АРХИГРАД»

###### ЗАКАЗ: Договор № 5156 от 15.03.2013 г.

###### ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Безенчукский

СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: НОУ «РЦ «Технозащита»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор СГАСУ

д.т.н., проф.

_____________ Чумаченко Н.Г.

«___»_________________2013 г.

Генеральный план  городского поселения БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский Самарской области

# (МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА)

ТОМ 5

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

Директор НПЦ «АРХИГРАД» СГАСУ

к.арх., проф.                                                   _______________       Т.В. Вавилонская

Ответственный исполнитель

_______________       Е.Р. Бердникова

САМАРА 2013

Гарантийная запись

о соответствии проектных решений действующим нормам и правилам

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» разработан в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм, правил, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании места размещения участка строительства, и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

#### Главный специалист раздела _________________Е.А.Коновалова

#### Содержание раздела инженерно – технические мероприятия

#### гражданской обороны

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Законодательно-нормативная база, используемая при разработке раздела | 5 |
| 1. | Общие положения | 7 |
| 1.1 | Сведения о разработчике | 7 |
| 2. | Краткое описание места расположения района на территории субъекта Российской Федерации, природно-климатических условий, расселения населения, объектов экономики, транспортной и инженерной инфраструктуры | 8 |
| 2.1. | Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Безенчукского района и оценка возможной обстановки на его территории. | 8 |
| 2.2. | Общая характеристика территории района | 13 |
| 3 | Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения; | 32 |
| 3.1 | Краткая оценка обстановки с применением противником оружия массового поражения. | 32 |
| 3.2 | Краткая оценка обстановки с применением противником обычных средств поражения и действиях ДРГ | 32 |
| 3.3. | Краткая оценка возможной обстановки и прогноз ущерба промышленного, сельскохозяйственного производства и численности пострадавшего населения на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий | 32 |
| 3.3.1. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 34 |
| 3.3.2. | Чрезвычайные ситуации природного характера | 36 |
| 4. | Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки генерального плана | 40 |
| 4.1. | Общие показатели по ИТМ ГОЧС | 40 |
| 4.2. | Показатели инженерно-технического обеспечения по ГО территории района | 44 |
| 4.3. | Показатели противопожарного обеспечения | 44 |
| 4.4 | Показатели медицинского обеспечения | 45 |
| 4.5. | Показатели транспортного обеспечения | 45 |
| 4.6. | Управление и оповещение | 46 |
| 5. | Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования района в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС | 47 |
| 6. | Определение количества рассредоточиваемого и эвакуируемого населения по направлениям рассредоточения и эвакуации, расчет объемов жилищно-гражданского строительства, необходимого для расселения и обслуживания рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения в населенных пунктах, а также с использованием домов отдыха, пансионатов, санаториев, детских летних оздоровительных лагерей и детских учреждений круглогодичного использования, школ-интернатов, больниц, дачных и садовых строений | 49 |
| 6.1 | Прием и размещение рассредоточиваемого и эвакуируемого населения | 49 |
| 7 | Расчет потребного фонда ЗС ГО, в том числе с учетом населения, прибывающего по эвакомероприятиям | 49 |
| 8 | Определение объемов и зон размещения баз и складов материально-технических, продовольственных и прочих резервов для обеспечения устойчивого функционирования района в военное время и в ЧС техногенного и природного характера | 49 |
| 8.1 | Разработка мер нормативного, организационно-методического, экономического характера, направленных на создание условий, способствующих выживанию и первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях военного времени | 49 |
| 8.2 | Объемы и зоны размещения баз и складов материально-технических, продовольственных и прочих резервов | 51 |
| 9 | Определение мощностей и мест размещения районных строительных организаций и предприятий по механизированному производству строительных материалов и конструкций в военное время | 53 |
| 10 | Обоснование предложений по выделению территорий для утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных токсичных отходов | 53 |
| 11 | Обоснование противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий | 54 |
| 11.1 | Санитарно-противоэпидемические мероприятия | 54 |
| 11.2 | Ветеринарные мероприятия | 55 |
| 11.3 | Организация управления медицинской службой ГО (МС ГО). | 57 |
| 11.4 | Защита сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства | 57 |
|  | Приложения: | 59 |
| №1 | Основные термины и определения | 60 |
| №2 | Местоположение п.г.т. Безенчук в системе расселения Самарской области | 56 |
| №3 | Генеральный план. Схема проектного использования территории | 57 |
| №4 | Генеральный план. Схема предлагаемой инженерно-транспортной инфраструктуры | 58 |
| №5 | Генеральный план. Схема существующего функционального использования территории п.г.т.Безенчук | 59 |
| №6 | Лицензия | 60 |

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ):

- "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.94 г. № 68-ФЗ, (ред. от 30.10.2007г.).

- "О гражданской обороне" от 12.02.98г. № 28-ФЗ, (ред. от 19.06.2007).

- "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, (ред. от 18.10.2007).

- "О безопасности" от 5 марта 1992г. № 2646-1.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. от 24.07.2007).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" от 2 августа 1999г № 953.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 30.12.2003 г., № 794 (ред. от 03.10.2006г.).

- "О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне" от 19 сентября 1998г. № 1115.

- "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1 марта 1993г. № 178.

- "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" от 5 марта 2007 г., № 145.

- "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 марта 1997г. № 334.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- ГОСТ 12.1.004 "Пожарная безопасность. Общие требования".

- ГОСТ 12.1.010 "Взрывобезопасность. Общие требования".

- ГОСТ Р 23.0.01 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения".

- ГОСТ Р 22.0.02 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий".

- ГОСТ Р 22.0.05 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения".

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы".

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций.".

- ГОСТ Р 22.3.03 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения".

- ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. "Пожарная безопасность. Термины и определения".

- ГОСТ Р 22.0.03-95 ««Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные природные ситуации. Термины и определения».

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства.

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- ПУЭ "Правила устройства электроустановок", 1986г.

- ПТЭ «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ», МПС РФ 2000г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. - М: НИИ ГОЧС, 1993.

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (Книги 1 и 2). - М: МЧС России, 1994.

- «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов аварий с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта». МПС, Москва 1997;

- Методическими рекомендациями по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений. МЧС России. Москва 2001г.

При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» были также учтены требования других нормативно-технических документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий ГО ЧС, а также требования Методических рекомендаций по проведению Государственной экспертизы раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», введенных в действие приказом МЧС России от 10 июня 1996 г. № 383.

Исходные данные на проектирование

Раздел выполнен на основании требований вышеупомянутой законодательно-нормативной базы, перечня исходных данных разработанных заказчиком, а так же исходных данных и требований к разработке раздела ИТМ ГОЧС и состоянии потенциальной опасности намечаемого района строительства, выданных ГУ ГОЧС МЧС Самарской области.

1. Общие положения

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» разработан в соответствии государственных стандартов, норм, правил, технических условий и исходных данных разработанных заказчиком, а так же исходных данных и требований к разработке раздела ИТМ ГОЧС и состоянии потенциальной опасности намечаемого района строительства, выданных ГУ МЧС РФ по Самарской области.

В настоящем разделе рассмотрены объёмно–планировочные, инженерно–технические и другие организационные мероприятия, направленные на защиту территорий и поселений и снижении материального ущерба от воздействия ЧС природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при угрозе ведения военных действий или в следствии этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

  - Сведения о разработчике

Разработку раздела выполнил  Негосударственное образовательное учреждение (НОУ) «РЦ «Технозащита». Деятельность осуществляется на основании лицензии (ГС 4-63-02-26-0-6317046686-010021-2, выданную 19 марта 2007 г) на право разработки раздела «ИТМ ГОЧС».

2. Краткое описание места расположения района на территории субъекта Российской Федерации, природно-климатических условий, расселения населения, объектов экономики, транспортной и инженерной инфраструктуры

2.1. Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Безенчукского района и оценка возможной обстановки на его территории

А) Географическая характеристика района.

Городское поселение Безенчук расположено в восточной части Безенчукского муниципального района, к юго-востоку от р.Безенчук и к юго-западу от г.Самара (в 80 км от областного центра).

С г.Самарой поселок связан автодорогой общего пользования, идущей на Волгоград, а за тем местной дорогой, направленной в сторону Обшаровки и проходящей через Осинки и Безенчук. Таким образом автодорога из г.Самара огибает Новокуйбышевск и Чапаевск с юго-востока и выходит на Безенчук.

Федеральная железнодорожная магистраль “Москва - Самара -Челябинск” проходит через южную часть городского поселения Безенчук. Ближайшая станция - ст. Безенчук находится практически в геометрическом центре поселения.

Согласно закона Самарской области №44-ГД от 25.02.2005 «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятого 22 февраля 2005 года в состав городского поселения Безенчук входят поселок городского типа Безенчук, железнодорожный разъезд Восток, деревня Дмитриевка, поселок Новооренбургский, поселок Сосновка, с административным центром в поселке городского типа Безенчук.

Население в целом г.п. Безенчук, включая пгт.Безенчук, д.Дмитриевка, п.Новооренбургский, п.Сосновка, ж/д платформа Восток на 04.11.2004 г. составило 24 712 человек.

Площадь территории г.п. Безенчук – 8533 га. Из них 1988,8 га территория п.г.т. Безенчук.

## Б) Планировочная структура г.п. Безенчук

Территория городского поселения Безенчук вытянута вдоль реки Безенчук, в направлении северо-восток – юго-запад и разделена железнодорожными путями. Селитебные территории расположены по обе стороны относительно железной дороги.

Территория городского поселения Безенчук ограничена:

- с юга – землями муниципального Безенчукского района (сельского поселения Песочное и Переволоки);

- с запада – автодорогой местного значения, соединяющая с. Переволоки с с.Заволжским;

- с востока – землями муниципального Безенчукского района (сельских поселений Купино и Звезда);

- с севера – рекой Безенчук, землями муниципального Безенчукского района (сельского поселения Екатериновка).

Территория городского поселения Безенчук включает в себя 5 населенных пунктов, расположенных на землях ФГУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» и Самарского СНИИСХ: в центральной части – п.г.т.Безенчук, в северной части – поселок Сосновка; в восточной части – ж/д разъезд Восток; в юго-восточной части – деревню Дмитриевка и поселок Новооренбургский.

Главный въезд в п. Сосновка осуществляется с южной стороны, с автодороги районного значения.

Планировочная структура п.Сосновка состоит практически из одной улицы, застроенной двух этажными жилыми домами.

Композиционным ядром поселка Сосновка является территория детского сада и школы.

Главный въезд в п. Новооренбургский осуществляется с южной стороны, с автодороги областного значения.

Планировочная структура п. Новооренбургский состоит из нескольких улиц, застроенных одноэтажными жилыми домами.

Главный въезд в д.Дмитриевка осуществляется с восточной стороны, с автодороги областного значения.

На железнодорожный разъезд Восток главный въезд осуществляется с запада с автомобильной дороги районного значения.

Главный въезд в п.г.т. Безенчук осуществляется с юго-западной стороны, с автодороги областного значения.

Планировочная структура п.г.т. Безенчук характеризуется регулярной сеткой улиц.

Кварталы формируются параллельно железной дороги, которая проходит через п.г.т. Безенчук и делит его на две разновеликие части: северную (большую) и южную (меньшую).

Композиционными осями северной части п.г.т. Безенчук является ул. Мамистов и перпендикулярная ей ул.Советская.

Композиционным ядром южной части является парк на ул.Гагарина с прилегающей к нему территорией ГНУ СНИИСХ им. Н.М. Тулайкова.

Северная часть территории п.г.т. Безенчук имеет пологий рельеф, между ул.Овражной и ул.Специалистов начинается территория изрезанная оврагом (пересохшее русло реки Безенчук), который разветвляется на севере п.г.т.Безенчук, что затрудняет освоение свободных участков. Подтопляемые земли (площадью 120000м2) ул.Восточная промзона, ул.Безенчукская четная сторона, ул.Новостепная нечетная сторона, ул. Специалистов 2-6.

Жилая зона представлена кварталами с индивидуальными одно-двухэтажными домами, кварталами пятиэтажной секционной застройки.

Южная часть территории п.г.т. Безенчук - пологая, с отметками рельефа выше, чем в северной части.

Жилая зона застроена в основном малоэтажной и блокированной жилой застройкой, так же присутствует смешанная и среднеэтажная жилая застройка. В южной части села есть свободные под строительство участки.

Общественный центр поселка сложился в северной части по улице Советской. Центр имеет линейную структуру.

Зеленые насаждения общего пользования в п.г.т. Безенчук представлены 4 парками (ул.Луговцева, ул. Советская, ул. Гагарина, ул.Мамистова).

Вокруг и в черте п.Сосновка располагаются дубовые и сосновые лесные массивы.

Производственная и коммунально-складская зона сформировались в северной, западной и восточной частях городского поселения Безенчук. На юго-западе находится спецучасток Минобороны РФ.

Производственная зона п.г.т.Безенчук сосредоточена на западе и состоит из ТОО ИСК «Самараводстрой», «Самараагроводстрой», производственная база Самарского НИИСХ, ТОО «Монтажники» и др. На юго-западе не функционирующие КРС и МТФ КРС. Производственную зону на востоке формирует «Самаранефтепродукт», ЗАО «ТРИУМФ», ЗАО «Содружество», «Безенчукское хлебопекарное предприятие», ОАО «Самаралада», ЗАО «Галант», база НГДУ и др.

На западе городского поселения Безенчук расположена птицефабрика и Безенчукский кукурузно-калибровочный завод (БККЗ). С востока от п.Сосновка расположена нефтебаза «Энергия».

Коммунальная зона п.г.т. Безенчук в основном расположена на западе и включает в себя очистные сооружения, биологический пруд, западный водозабор. На северо-западе расположен массив автомобильных гаражей для жителей секционной застройки, на востоке водозабор восточный.

На территории поселения Безенчук расположено 5 кладбищ:

- в северной части п.г.т. Безенчук одно действующее кладбище;

- с южной стороны п.Сосновка;

- на западе поселения Безенчук, в районе птицефабрики;

- на юго-западе городского поселения Безенчук;

- на юге городского поселения Безенчук.

### В) Климат

Городское поселение Безенчук находится в зоне господства резко континентального климата. По данным «Схематической карты климатического районирования для строительства» ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», исследуемая территория располагается в III климатическом районе.

Зима холодная, продолжительная, малоснежная с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под смягчающим влиянием западного и юго-западного переноса воздушных масс. Это обстоятельство проявляется в удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в возможности глубоких аномалий всех элементов погоды – больших оттепелей зимой, возвратов холода весной, увеличении морозоопасности в начале и конце лета, засухи, возрастании годовой амплитуды колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура воздуха в районе исследуемой территории составляет +4,4ºС. Самым жарким месяцем является июль. Средняя месячная температура воздуха в июле за многолетие составляет +27,4ºС. Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя месячная температура воздуха в январе за многолетие составляет минус 17,5ºС. Отрицательные среднемесячные температуры отмечены в течение пяти месяцев, а положительные – в течение семи. В зимнее время при оттепелях возможны положительные температуры воздуха.

В виду отсутствия сведений о влажности воздуха на станции «Безенчук» данная характеристика представлена по материалам многолетних наблюдений (1941-1992 гг.) в г. Самара. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72 % [см. табл. 3.2]. В годовом ходе минимальные значения относительной влажности наблюдаются в мае-июне (53-58 %), максимальные - в декабре-январе (84-86 %). Максимальная средняя месячная относительная влажность (93 %) наблюдалась в январе 1944 и 1949 гг., минимальная – (37 %) – в августе 1972 г.

На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 438 мм. Изменчивость осадков от года к году довольно велика. Так в отдельные годы месячные суммы осадков могут значительно превышать их средние значения или не наблюдаться вообще. В течение года летние осадки превышают зимние. Наибольшее количество осадков приходится на июль (50 мм), наименьшее – на февраль (24 мм). На сток летние осадки существенного влияния не оказывают. Большая их часть расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода.

Преобладающее количество осадков выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов. Осадки, равные или более 1,0 мм, наблюдаются 78 дней в году.

По данным многолетних наблюдений станции «Безенчук», туманы отмечаются в среднем 23 дня в году. Наибольшее количество туманов приходится на март и ноябрь и составляет 4 дня, наименьшее – на июнь 0,2 дня.

В течение года преобладающими ветрами на исследуемой территории следует считать ветры западной и юго-западной четверти. Среднегодовая скорость ветра за период наблюдений 1953 – 2003 гг. на метеостанции «Безенчук» составляет 3,7 м/с. В течение года среднемесячная скорость ветра изменяется от 3,0 м/с в июле до 4,2 м/с в январе, марте и декабре (подробнее см. Раздел ОВОС).

Средняя глубина промерзания почвы за зиму составляет 150 см, средняя - 105 см.

### Г) Рельеф и геоморфология

Геоморфологически исследуемая территория приурочена к пойме и I надпойменной террасе правого склона долины реки Безенчук.

В целом рельеф исследуемой территории равнинный, спокойный, изрезанный оврагами и балками с севера, востока и запада от поселения. Абсолютная минимальная отметка высоты рельефа составляет 33,6 м и приурочена к оврагу с северо-западной стороны от поселения. Абсолютная максимальная – 48,3 м находится на юго-востоке городского поселения в д.Дмитриевка.

В настоящее время главная роль в преобразовании рельефа принадлежит эрозионным процессам – размыву и смыву верхнего слоя почвы и грунтов текучими дождевыми и талыми водами. Водная эрозия провоцирует образование и развитие оврагов, которые с трех сторон окружают и пересекают исследуемую территорию.

### Д) Геология

В геологическом строении рассматриваемой территории в пределах рассматриваемой территории принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Отложения пермской системы представлены нижнеказанским подъярусом верхней перми, которые трансгрессивно ложатся на размытую поверхность нижнепермских отложений и вскрываются на отметках минус 40÷минус 60 м. В литологическом отношении это окремнелые доломиты с включением ангидритов и известняков. Породы трещиноватые, часто разрушенные до состояния доломитовой муки. Общая мощность нижнеказанских отложений на участке колеблется от 10 до 50 м. Отложения неогеновой системы характеризуются осадками акчагыльского яруса. Они имеют широкое распространение и заполняют крупные доплиоценовые эрозионные врезы, залегая несогласно на размытой поверхности пермских отложений. Кровля отложений вскрывается на абсолютных отметках 0-10 м. Акчагыльский ярус сложен глинами с прослоями и линзами песков. Прослои и линзы песка мощностью 0,4-24,8 м имеют выдержанный характер по всей толщине.

Общая мощность отложений акчагыльского яруса 7,2-66,5 м, в переуглубленных долинах до 230 м. На рассматриваемом участке отложения акчагыльского яруса на дневную поверхность не выходят, мощность их составляет от 40-65 до 80-90 м.

Отложения четвертичного возраста развиты повсеместно и представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными генетическими типами.

Среднечетвертичные (хазарские) аллювиальные отложения слагают третью надпойменную террасу р.Волга. Залегают они на отложениях акчагыльского яруса и перекрыты с поверхности верхнечетвертичными аллювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. Абсолютные отметки дневной поверхности террасы составляют – 40-65 м, подошвы – от «- 3» до «+ 5» м. В строении террасы принимают участие суглинки, супеси и пески. Верхняя часть разреза до глубины 10-15 м сложена преимущественно суглинками с прослоями песков и супесей, нижняя часть представлена песками, в основании с включением гравия и гальки. Общая мощность отложений на рассматриваемом участке составляет 15-35 м.

Верхнечетвертичные (хвалынские) аллювиальные отложения слагают вторую надпойменную террасу р.Волга и перекрыты современными элювиально-делювиальными отложениями. Абсолютные отметки дневной поверхности составляют 33-40 м. В литологическом плане это отложения песков, глин, суглинков. В верхней части разреза до глубины 5-7 м преобладают глины, суглинки с прослоями песков и супесей. В нижней части разреза преобладают пески с прослоями глин, суглинков. Общая мощность отложений на участке 10-20 м.

Верхнечетвертичные – современные элювиально-делювиальными отложения развиты на поверхностях аллювиальных террас. Литологический состав находится в прямой зависимости от состава подстилающих пород и представлен глинами, суглинками, песками, супесями взаимозаменяющимися. Мощность отложений составляет 0,7-10 м.

Верхнечетвертичные – современные аллювиальные отложения слагают пойму реки Безенчук. Представлены они в основном песками с прослоями суглинков, супесей и иловатых глин. Общая мощность отложений 5-20 м.

### Е) Природные процессы

На рассматриваемой территории отмечены такие физико-геологические процессы и явления, как боковая и глубинная эрозия и плоскостной смыв.

Боковая эрозия выражается в интенсивном размыве берегов под действием водных потоков с образованием меандр и обрывистых неустойчивых уступов. Подмываются, как правило, правые берега.

Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды дождей и весеннего снеготаяния. Росту оврагов и промоин способствуют легкоразмываемые породы – супеси, суглинки, пылеватые глины.

Плоскостной смыв существенного влияния на характер рельефа не оказывает. Проявляется этот процесс, главным образом, на крутых участках склонов водоразделов в периоды дождей и снеготаяния с образованием неглубоких ложбин стока, направленных по падению склонов. Ложбины стока часто ветвящиеся, а глубина их может достигать      1-2 м.

Начало весеннего половодья чаще всего приходится на первую декаду апреля. Средняя интенсивность подъема уровня составляет 59 см/сут. Максимальные уровни весеннего половодья являются наивысшими годовыми. Средняя дата их наступления -конец апреля - начало мая. Половодье имеет одновершинную форму гидрографа.

Средняя годовая амплитуда колебаний уровня - 531 см, наибольшая - 877 см, наименьшая - 179 см. Средняя продолжительность половодья - 24 дня, наибольшая - 46 Дней, наименьшая - 11 дней.

Дождевые паводки существенного влияния на уровневый режим реки не оказывают. Средняя продолжительность единичного дождевого паводка около 10 дней.

Водная эрозия провоцирует образование и развитие оврагов.

Проведенные исследования показали, что рассматриваемые территории половодьями Саратовского водохранилища и рек Безенчук и Чапаевка затоплению не подвергаются. Наивысшие уровни наступают в первой половине апреля. Стояние пика половодья не более суток. Часто пик половодья на реках проходит при наличии ледовых явлений. Средняя продолжительность половодья составляет 15-20 дней.

Таким образом, основными природными процессами в границах исследуемой территории являются: переработка берегов р. Безенчук и водная эрозия почв.

2.2. Общая характеристика территории района

1) Административное деление района.

22 февраля 2005 года Самарской Губернской Думой принят закон Самарской области №44-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ». Согласно закону в состав городского поселения Безенчук входят поселок городского типа Безенчук, железнодорожный разъезд Восток, деревня Дмитриевка, поселок Новооренбургский, поселок Сосновка, с административным центром в поселке городского типа Безенчук (см. приложение 1.).

2)Социально-демографическая характеристика территории

### Анализ демографической ситуации в г.п.т. Безенчук

Общая численность населения п. г. т. Безенчук составила 22737 чел. по данным официального сайта Администрации м.р. Безенчукский Самарской области (http://admbezenchuk.ru/)  сведения о численности постоянного населения населенных пунктов муниципального района Безенчукский Самарской области по состоянию на 1 января 2013г

## Демографический прогноз

На основе проведенного демографического анализа установлено:

- Численность населения г.п. Безенчук на протяжении ряда лет изменяется непоследовательно (23,7 тыс. чел. – в 1989 г., 23,3 - в 2006 г., 23,5 - в 2007 г.);

- Рост численности населения обусловлен миграционным притоком временно проживающего в поселении населения;

- Доля вступающих в детородный возраст постоянных жителей поселения последовательно сокращается, что неизбежно приведет к снижению уровня рождаемости.

- Доля пожилых в возрастной структуре населения поселения остается стабильно высокой, что свидетельствует о сохранении высокого уровня смертности.

Процесс естественного воспроизводства населения городского поселения Безенчук сохранит отрицательные значения. Однако с общим повышением значимости высшего образования в системе ценностей населения, и с дальнейшим развитием градообразующей базы поселения следует ожидать увеличение миграционных потоков, связанных с обучением и занятостью и, как следствие, стабильность или последовательное увеличение численности населения. Тенденция к увеличению численности населения наметилась в последние годы.

Перспективная численность населения г.п.Безенчук до 2015 г. останется в пределах 23-24 тыс. чел.

## 3) Существующее функциональное использование территории

Зонирование г.п. Безенчук включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зоны рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения:

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

### Жилая зона

Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

К жилым зонам относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, расположенные в пределах границ поселений.

Жилая застройка поселка представлена 2-5-ти эт. секционными домами и 1-2-х эт. усадебной застройкой.

Показатели существующего жилого фонда городского поселения:

Индивидуальная застройка:

- 1-2 этажная усадебная застройка – 2270 жил. домов; общей площадью 340,5 тыс.м2.

Муниципальная застройка:

- 2-х этажная – 178 жил. дома;

- 3-х этажная - 13 жил. дома;

- 5-ти этажная - 69 жил. дома.

Итого: 260 ж. дома.

Всего общий жилой фонд по поселку составляет 574,5 тыс.м2.

Средняя обеспеченность населения общей площадью на 01.12.2005 г. составила   24,4 м2 на человека при численности постоянного населения – 23,512 тыс. человек.

Проектом предусматривается замена аварийных жилых домов по техническому состоянию (свыше 70% износа), общей площадью 1673 м2 и реконструкция ветхих жилых домов, общей площадью 23645,9 м2. Всего: 25318.9 м2 общей площади (см. таблицу № 7).

На сегодня поселение практически исчерпало свои территориальные резервы в границах населенного пункта п.г.т. Безенчук.

Планировочное развитие поселка сдерживается рядом неблагоприятных природных и техногенных факторов.

Развитие г.п. Безенчук ограничено:

- с севера – санитарно-охранной зоной ЗАО «Санеко»;

- с запада – западной промзоной, водозабором и кладбищем;

- с востока – восточной помзоной и водозабором;

- с юга – землями Самарского НИИ Сельского хозяйства и Самарского селекционного центра по растениеводству «Золотые поля России».

### 4) Объемы и размещение нового жилищного строительства

Жилой фонд в г.п. Безенчук в настоящее время представлен секционной застройкой (8,6% от общей площади жилого фонда) и индивидуальной застройкой (91,4% от общей площади жилого фонда). Площадь приусадебных участков составляет от 4 до 40 соток.

Развитие секционной жилой застройки проектом предлагается вести преимущественно за счет территориального уплотнения квартала существующей секционной застройки в границах ул. Северная, Демократическая, Луговцева, Мамистова. Предлагается один квартал уплотняемой застройки. Общая площадь территории под жилую застройку 2 га. Население 288 чел., 4 дома. Площадки максимально приближены к существующим инженерным сетям и объектам культурно-бытового обслуживания по ул.Мамистова. В зоне размещения жилого района предусмотрен сквер, занимающий территорию естественных ландшафтов вне санитарно-защитной зоны от западной промзоны (2-ая очередь строительства).

Развитие усадебной застройки

По заданию «Заказчика» для осуществления компактной застройки поселения, площадь проектируемых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства установлена в размере 0,10-0,15га. Дополнительные участки под огороды при необходимости будут выделяться за пределами жилой зоны.

В соответствии с результатами обследования территории г.п. Безенчук новое индивидуальное жилищное строительство предлагается вести:

За счет уплотнения жилого фонда:

1. Первая площадка расположена в юго-восточной части г.п.Безенчук, в д. Дмитриевка. Площадь территории составляет 4,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков – 32 шт. Население ориентировочно 96 чел. На территории расположены разрушенные строения, попадающие под снос. (1-ая очередь строительства).

2. Вторая площадка расположена в границах п.г.т. Безенчук, к северу от первой площадки, вдоль улиц Солодухина, Южная, Дмитриевская и служит задаче уплотнения также юго-восточной части п.г.т.Безенчук. Площадь территории составляет 8,9 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 81 шт. Население ориентировочно 243 чел. (1-ая очередь строительства).

3. Третья площадка находится на севере п.г.т. Безенчук и служит задаче уплотнения застройки в местах существующих разрывов. Площадь территории составляет 6,3 га. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка, количество участков - 53 шт. Ориентировочно население 159 чел. (2-ая очередь строительства).

4. Четвертая площадка находится в пос. Сосновка, где предусматривается на дальнюю перспективу строительство семи 1-2 эт. жилых домов при условии сокращения санитарно-защитной зоны от .нефтекомплекса «Энергия». Площадь территории составляет 0,4 га. Население ориентировочно 21 чел. (1-ая очередь строительства).

5. Пятая площадка расположена в границах п. Новооренбургский 7 га и включает 33 домов с участками ориентировочной численностью населения 99 чел. (1-ая очередь строительства).

Каждая из перечисленных площадок не является целостным территориальным резервом, а представляет собой вкрапления отдельных домов с приусадебными участками или групп домов в среду существующей застройки.

Всего за счет уплотнения застройки получено (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я площадки) общей площадью 27,5 га. Запроектировано под жилую застройку 206 участка в границах городского поселения (в том числе в границах п.г.т.Безенчук предложен 134 индивидуальных жилых дома). Ориентировочная численность населения в уплотняющей застройке 618 чел.

За счет замены ветхого жилого фонда:

По данным БТИ предусматривается замена аварийных жилых домов по техническому состоянию, общей площадью 1673м2 – 30-80% износа и реконструкция ветхих жилых домов, общей площадью 23977,5м2. Всего 99 жилых домов, общей площадью 25318,9м2. Однако, согласно нормативам замене подлежат в первую очередь здания с 70% износом и более, таких в г.п. Безенчук насчитывается 29 домов общей площадью 1701,4 кв.м (перечисленные 29 зданий расположены в границах п.г.т.Безенчук).

Замена аварийного жилого фонда произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков. Снос штучных объектов ветхого жилого фонда произойдет на отдельных участках по ул.Луговцева, Советская, Садовая, Вокзальная, Рабочая, Куйбышева, Горького, Маяковского, Некрасова, Мичурина, Полевая, Больничная, Мамистова, Тимирязева, Степная, Комсомольская, Центральная, Кирова, К.Маркса, Нефтчников, Советская, Восточная, Молодежная, Безенчукская, Центральная, Октябрьская с заменой на усадебные жилые дома.

На свободных территориях:

  - На свободных территориях в границах п.г.т.Безенчук, в его юго-восточной части планируется индивидуальная жилая застройка на территории 19,9 га, 153 участка, 459 чел. (1-ая очередь строительства):

  - На свободных территориях ГП:

Первая площадка расположена к западу от д.Дмитриевка между массивом «Золотые поля России и существующей застройкой населенного пункта. Площадь территории 47,3 га, 241 участок под усадебную застройку. Население ориентировочно 723 чел. (2-ая очередь строительства).

Вторая площадка также расположена в продолжении д.Дмитриевки и следует практически сразу к северу от первой и отрывается от нее сквером с общественным центром жилого района. Площадь территории – 104,6 га, 510 участков под усадебную застройку. Население ориентировочно 1530 чел. (дальняя перспектива).

Третья площадка расположена к северо-востоку от поселка Новооренбургский, за существующим дачным массивом по дороге Самара-Осинки. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка. Площадь территории – 102,6 га, количество участков – 412 шт. Население ориентировочно 1236 чел. (дальняя перспектива).

Рельеф территорий под застройку - ровный, спокойный. Территория свободная от зданий и сооружений, а также зеленых насаждений. Площадки расположены в удобной транспортной и пешеходной доступности к местам приложения труда и удобно связаны с центром поселка.

Всего на свободных территориях городского поселения (1-я, 2-я и 3-я площ-ки) общей площадью 282,0 га запроектировано под жилую застройку – 1369 участков, Ориентировочно население 3489 чел.

Всего прирост населения на расчетный срок при оптимистическом прогнозе может составить 9 996 чел. Перспективная численность населения городского поселения в целом составляет 34 707 чел. (в том числе перспективная численность населения п.г.т. Безенчук 31 066 чел.).

Рельеф территорий за границей п.г.т. Безенчук под застройку - ровный, спокойный. Территории свободные от зеленых насаждений и застройки.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре. В с.Дмитриевка проектируется новый водозабор подземный (скваженный).

Жилые кварталы усадебной застройки формируются одно и двухэтажными одноквартирными жилыми домами с приусадебными участками по 10-15 соток.

ИТОГО запроектировано на 1-ую и 2-ую очереди строительства и дальнюю перспективу:

- индивидуальных и блокированных жилых домов – 1369 шт.

- на территории общей площадью – 282,0 га.

### 5) Развитие общественно-деловой зоны

Общественный центр сформировался по ул.Советской и частично ул.Мамистова. Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок. Общественный центр поселка планируется развивать на существующих площадках.

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство ранее запроектированных объектов культурно-бытового назначения:

Таблица 1

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность Нормативная (на1тыс. жит.) | Мощность необход. | Мощность существ. | % обеспеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольного возраста | 2840 | 2600 | 92 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (I-X) 75% (X-XI кл.) | 3260 | 3000 | 92 |
| 3 | Внешкольные учреждения: Детская музыкальная школа Спортивная школа Художественная школа | объект объект объект | - - - | 1 4 1 | 1 2 1 | - - + |
| 4 | Учреждения здравоохранения: Больница Поликлиника Аптека ФАП | коек пос.в см. объект объект | - - - - | 1 5 10 1 | 1 2 4 1 | + - - + |
| 5 | Спортивные залы общ. пользования | м2 площ. пола | 80 | 2800 | 1000 | 35 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства: Клуб (досугово-развлекательный центр) Библиотеки Кинотеатр ДК | мест объект объект объект | 80 - 80 80 | 2400 2 2 1 | 1400 1 1 1 | 58 - - + |
| 7 | Магазины Рынок | м2 торг. пл. - | 280 24 | 9800 840 | 6720 576 | 68,5 - |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 1400 | 400 | 28,5 |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность Нормативная (на1тыс. жит.) | Мощность необход. | Мощность существ. | % обеспеч. |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания: - парикмахерская - фотомастерская - ремонт обуви -ателье | объект объект объект объект | - - - - | 15 5 5 3 | 10 1 3 1 | + - + - |
| 10 | Предприятия коммунального обслуживания: Химчистки Баня Прачечные Хлебопекарня Здание станции АТС | кг бел./см мест кг. белья/ см. | 4 5 120 1 1 | 140 175 4200 | 2 120 1 1 1 | - - - |
| 11 | Организации и учреждения управления: - администрация - почта - сберкасса - банк | объект объект объект объект | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 100 100 100 100 |
| 12 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Пожарное депо Гостиница | маш. объект | 1 на 6,5 тыс. - | 2 2 | 1 1 | 50 50 |
| 13 | Церковь | объект |  | 2 | 2 | 100 |

Сеть учреждений культурно-бытового назначения не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения поселка. Недостаточна мощность детских дошкольных учреждений, учреждений культуры и искусства, предприятий бытового обслуживания. Отсутствуют предприятия коммунального обслуживания – химчистка и прачечные.

Проектом предлагается размещение новых объектов культурно-бытового назначения:

- Школа – 6 шт. в среднем на 500 мест;

- Детские сады – 12 шт. в среднем на 200 мест;

- Молодежный комплекс – 1 шт.;

- Многофункциональный комплекс – 3 шт.;

- Торгово-развлекательный комплекс - 1 шт.;

- Физкультурно-спортивный комплекс- 2 шт.;

- Магазины – 8 шт.;

- Поликлиника – 3 шт.;

- Рынок – 1 шт.;

- Пождепо на 2 машины;

- Гостиница – 1 шт.;

- Мечеть – 1 шт..

### 6) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зона включает в себя территорию очистных сооружений; территорию водозаборов.

Все территории п.г.т. Безенчук связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Общая протяженность улиц, дорог в границах п. г. т. Безенчук составляет 81.2 км, из них с асфальтовым покрытием 37.2 км.

Протяженность дорог в границах п. Сосновка 1,1км (асфальтовое покрытие).

Протяженность дорог в границах п. Новооренбургский 4,5км, из них с асфальтовым покрытием 0,5км.

Протяженность дорог в границах д. Дмитриевка 4,6км (грунтовое покрытие).

Ширина существующих улиц в красных линиях колеблется от 20 до 60 метров. Красные линии и линии застройки не соблюдаются и требуют корректировки.

Пути сообщения и транспорт.

С юго-востока к п.г.т. Безенчук подходит автодорога областного значения (IV категории).

Через п.г.т. Безенчук с запада на восток проходит федеральная железная дорога «Москва-Самара-Челябинск».

Населённые пункты располагаются от административного центра городского поселения Безенчук на расстоянии 3-7 км в радиусе пешеходной доступности и связаны автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием.

Расстояние до областного и районного центра г.Самары от п.г.т. Безенчук - 80 км

Расстояние до п.г.т. Безенчук: от ж/д разъезда Восток – 6 км; от д. Дмитриевка – 3 км; от п. Новооренбургский – 6 км; от п. Сосновка – 7 км.

Транспортное обслуживание населения п.г.т. Безенчук осуществляет МУП «Безенчукское автотранспортное предприятие», которое совершает городские, пригородные и междугородные автобусные перевозки.

Расположение маршрутов пассажирского транспорта на территории поселка благоприятно, все застроенные территории находятся в пределах его доступности.

Железнодорожная станция «Восток» находится на территории ж/д разъезда Восток.

Железнодорожный вокзал расположен в п.г.т. Безенчук по ул. Вокзальной.

См. сх.№3 «Схема маршрутов движения общественного транспорта п.г.т. Безенчук».

В границах городского поселения Безенчук:

По южной границе п.г.т. Безенчук проходит коридор ЛЭП 110 кВ, 2* 35кВ. В районе д. Дмитриевка с северо-востока на юго-запад п.г.т. Безенчук пересекает коридор ЛЭП 10 кВ.

За границей п.г.т. Безенчук в южной части городского поселения Безенчук с запада на восток проходит коридор подземных коммуникаций магистральный н/п «Дружба-2» - Ǿ 1220мм.

За границей п.г.т. Безенчук с юго-востока на северо-запад городского поселения Безенчук проходит магистраль газопровода

По северной границе п.г.т. Безенчук с запада на восток проходит коридор ЛЭП 110кВ. В границах городского поселения Безенчук к восточной границе п.г.т. Безенчук подходит коридор ЛЭП 2х110кВ.

## Инженерное оборудование территории г.п. Безенчук

Комплекс инженерного обеспечения поселка включает в себя: водоснабжение, водоотведение (канализацию), энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизацию.

### Водоснабжение

Г.п. Безенчук обеспечивается централизованным водоснабжением от двух подземных водозаборов. Водозабор, расположенный в западном районе Безенчука, снабжает западную промзону, восточный – жилые районы и восточную промзону.

Вода из скважин погружными насосами подается в наполнительные резервуары. Затем вода самотеком поступает в сеть поселка.

Вода от обоих водозаборов подается к потребителям по закольцованным сетям. Трубопроводы водопроводных сетей выполнены из труб различных материалов и диаметров.

Скважины водозабора располагаются также в поселке Новооренбургский и деревне Дмитриевка (2 шт.).

Таблица №2

Параметры водопроводной сети г.п. Безенчук

| №№ | Диаметр | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32 мм | 150,0 п.м. |
| 2 | 50 мм | 625,0 п.м. |
| 3 | 80 мм | 200,0 п.м. |
| 4 | 100 мм | 10475,0 п.м. |
| 5 | 150 мм | 13855,0 п.м. |
| 6 | 200 мм | 4160,0 п.м. |
| 7 | 300 мм | 1865,0 п.м. |
| 8 | 800 мм | 1800,0 п.м. |
| Всего водопроводных сетей в поселке 33130 п.м. |

Часть трубопроводов подлежит замене ввиду высокой степени износа.

Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на закольцованных уличных сетях.

Разводку сетей водопровода смотреть на схеме сетей поселка.

Потребители в повышенной (по рельефу) части поселения ощущают недостаточность напора в водопроводе. Для решения нормального бесперебойного обеспечения водой в этом районе могут быть предложены следующие варианты:

- На существующем подземном водозаборе пробурлить дополнительно 2-3 скважины, построить резервуар, проложить водовод параллельно существующему водоводу, закольцевав его с существующей сетью в поселке.

- На существующем речном водозаборе провести мероприятия по установке отдельной группы насосов и строительство отдельного водовода до потребителей в повышенной части поселка.

Выбор варианта произвести на соответствующей стадии проектирования.

Данные мероприятия могут осуществляться по мере нового строительства, а также новой застройки в зоне действия вновь предлагаемого водовода.

По проекту корректировки генерального плана появляется новое строительство в п. Сосновка, что вызывает необходимость проектирования и строительства собственного централизованного источника водоснабжения, ввиду отсутствия такового. Водозабор - подземный (скважинный), разрабатываемый по отдельному проекту с предварительным проведением гидрогеологических изысканий.

Все новое строительство, согласно проекту корректировки генерального плана, обеспечивается полным благоустройством, включая водоснабжение, водоотведение и горячее водоснабжение, для чего необходимо строительство новых коммуникаций, а также реконструкция существующих.

Горячее водоснабжение решается различными способами, выбор которых осуществлять на соответствующих стадиях проектирования каждого объекта в отдельности.

Это водоводные теплообменники в культбыте и в секционной застройке (как вариант), газовые нагреватели (колонки ВПГ) в жилье, газовые отопительные котлы с отбором на нужды ГВС в каждой квартире секционных домов и в индивидуальном коттеджном строительстве.

Наружные проектируемые сети водопровода предусматриваются из современных материалов различных диаметров, прокладка подземная с отключающей арматурой в колодцах.

Сети закольцованы.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии друг от друга не более 200м.

### Водоотведение (канализация)

п.г.т. Безенчук обеспечен централизованным канализованием. Сброс сточных вод от жилых домов, предприятий и организаций, подключенных к централизованной системе канализации, осуществляется на очистные сооружения биологической очистки.

Сброс сточных вод от зданий, оборудованных местной системой канализацией осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Площадка очистных сооружений расположена в западной части поселка.

Производительность КОС - 2,7 тыс. м3/сут. В состав КОС входят: КНС, приемная камера, горизонтальные песколовки – 2шт. с круговым движением сточных вод; распределительная камера первичных отстойников; блок емкостей в составе: вертикальные первичные отстойники – 2 шт., аэротенки – 2 шт.; вертикальные вторичные отстойники – 2 шт., контактные резервуары -2 шт., аэробные скваживатели – 2 шт., хлораторная со складом хлора, иловые площадки – 3 карты S = 75 м2, песковая площадка.

Очистные сооружения рассчитаны на полную биологическую очистку сточных вод в аэротенках.

Сточная жидкость по самотечным коллекторам d = 600мм поступает в главную насосную станцию, откуда по двум напорным трубопроводам d = 325мм направляется в приемную камеру, где происходит гашение напора, и далее на пескоголовки для осаждения песка.

Песчаная пульпа с песколовок направляется на песковую площадку, где обезвоживается.

Сточная жидкость через распределительную камеру поступает в первичные отстойники вертикального типа, затем по сборному лотку отстойников попадает в двухкоридорные аэротенки – смесители с 25% аэрацией.

Циркуляционный активный ил попадается в аэротенки в начале первого коридора каждой секции. Распределение воздуха в аэротенках осуществляется по перфорированным трубам.

Вода, прошедшая биологическую очистку в аэротенках, вместе с илом сливается в сборные лотки аэротенков и поступает во вторичные отстойники, которые завершают цикл биологической очистки.

Для обработки сырого осадка и избыточного активного ила в проекте приняты аэробные сбраживатели. Вода, удаленная из сырого ила подается в голову сооружений.

Сброженный осадок насосами перекачивается на иловые поля.

Очищенная вода из вторичных отстойников поступает в контактные резервуары и дезинфицируется в них хлором.

Основной тарой для жидкого хлора являются баллоны емкостью 55 л.

Хлораторная оборудована хлораторами ЛОНИИ-100.

См. схему «КОС п.г.т. Безенчук. Генплан с коммуникациями».

Сточные воды после КОС поступают в р. Безенчук с правого берега на расстоянии 650 м ниже по течению от створа водозабора.

В настоящее время очистные сооружения перегружены, что вызывает необходимость в их расширении с увеличением производительности. Проект реконструкции КОС должен быть выполнен на соответствующей стадии с учетом возможности подключения дополнительных стоков.

Трубопроводы поселковых канализационных сетей выполнены из труб различных материалов и диаметров, сведения о которых приведены в справке МУП «Водоканал» и имеют общую протяженность 1146,0 п.м..

По проекту корректировки генерального плана п.г.т. Безенчук вновь проектируемое строительство обеспечивается полным благоустройством, включая и канализование.

Поскольку новая жилая застройка, в основном, индивидуальная, предлагается вариант канализования в установки биологической очистки бытовых сточных вод, разработанные ООО «Группа компаний ЭКОС – монтаж». Установка имеет сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 74. ВО 5331 от 23.12.2003 г.

Проектируемая секционная многоэтажная жилая застройка, культбыт находящиеся в районе существующей, подключаются в существующие канализационные коллектора, которые, при необходимости, переложить, заменив на больший диаметр. Проектируемые сети выполнять из современных конструкций и материалов.

### Теплоснабжение

Снабжение теплом потребителей п.г.т. Безенчук осуществляется как централизованно, так и от индивидуальных источников. Это отопительные модули, встроенные и пристроенные котельные, а также бытовые котлы в индивидуальном жилом фонде, обеспечивающие как нужды отопления, так и горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 7 котельных.

Теплоноситель (нагревается вода с параметром 1500-700) транспортируется по стальным трубопроводам различных диаметров.

Прокладка в основном наземная. Общая протяженность тепловых сетей 17км. Износ – около 30%.

Все изношенные трубопроводы подлежат замене. Во избежание потерь тепла все трубопроводы должны быть покрыты эффективной теплоизоляцией из современных материалов.

Теплоснабжение вновь проектируемых объектов культбыта и секционной застройки может быть решено, как от существующих котельных, на соответствующих технических условиях владельца котельной, так и от индивидуальных источников тепла.

В индивидуальной проектируемой жилой застройке теплоснабжение осуществляется от собственных источников различных модификаций, на усмотрение застройщиков.

Горячее водоснабжение решается централизовано посредством установки теплообменников в тепловых пунктах культбыта и секционной жилой застройки.

В секционном жилье, как вариант, возможна установка ВПГ – газовых водонагревателей, а также от котлов поквартирного отопления, комбинированных с горячим водоснабжением.

Котельные п.г.т. Безенчук

1.Котельных муниципальных -5, топливо – газ

2. Ведомственных - 3

Котельная п.Сосновка-1.

В случае подключения проектируемых объектов к существующим тепловым сетям центральной котельной, при необходимости, произвести реконструкцию (перекладку) существующих сетей, строительство новых участков, способ прокладки которых выбирать на рабочей стадии проектирования в каждом конкретном случае.

Для предотвращения потерь тепла все существующие и проектируемые теплосети необходимо теплоизолировать, применив современные конструкции и покрытия.

В тепловых пунктах потребителей необходимо установить теплосчетчики, что приведет к экономному расходованию тепла и, как следствие, топлива.

### Газоснабжение

ПГТ Безенчук обеспечивается централизованным газоснабжением от ОГРС №25 (г. Чапаевск), расположенной в восточной части п.г.т. Исходное давление - 3 кгс/см3 (проектное 6 кгс/см3).

По газопроводам среднего давления (3 кгс/см3) газ подается в ГРП и ШГРП, расположенные в различных частях пгт, где снижается до низкого давления (300 мм вод. ст.) и дальше - по газопроводам низкого давления подается к потребителям.

Потребителями газа являются: котельные, где газ используется в качестве топлива, и жилые дома, где газ используется на хозбытовые нужды, а так же в качестве топлива для индивидуальных источников тепла.

На территории поселка имеется пять ГРП, расположенных:

ГРП №1 - ул. Садовая;

ГРП №3 - ул. Центральная;

ГРП №4 – рядом с котельной НИИСХ;

ГРП №5 - ул. Луговцева;

ГРП №6 - ул. Солодухина;

ГРП №8 - ул. Тимирязева;

ГРП №10 - ул. Специалистов;

ГРП №11 - ул. Быковского;

ГРП №12 - ул. Советская;

ГРП №13 - ул. Советская

и ряд ШГРП, разбросанные по территории поселка.

Газопроводы из стальных труб среднего и низкого давления различных диаметров, проложены в земле и на опорах, из полиэтиленовых труб – проложены в земле.

По проекту корректировки генерального плана п.г.т. Безенчук объекты нового строительства будут обеспечиваться газом на хозбытовые нужды и в качестве топлива для индивидуальных источников тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Для чего предусматривается прокладка газопроводов среднего давления, строительство ШГРП и газопроводов низкого давления до потребителей. Прокладка газопроводов подземная из полиэтиленовых труб.

### Электроснабжение

В п.г.т. Бензенчук имеется 1 головная подстанция: ПС «Безенчук», мощность трансформатора №1 – 1000 кВА, напряжение – 35/6кВ; тр-р №2 – 1000 кВА, напряжение – 35/6 кВ.

Таблица №3

Протяженность и марка поселковых сетей:

ВЛ 110 кВ

| Наименование | Количество, км |
| --- | --- |
| п.г.т. Безенчук | 13,864 км |

ВЛ 35 кВ

| Наименование | Количество, км |
| --- | --- |
| п.г.т. Безенчук | 11,757 км |

ВЛ 10 кВ

| Наименование | Количество, км |
| --- | --- |
| п.г.т. Безенчук | 37,161 км |

ВЛ 6 - 0,4 кВ

| Наименование | Количество, км |
| --- | --- |
| п.г.т. Безенчук | 29,387 км |

Трансформаторные подстанции

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| пгт Безенчук | 62 |

Протяженность ВЛ (воздушных линий) в г.п. Безенчук на 01.01.2006 г. представлен в таблице №4.

Таблица №4

| № п/п | Мощность | Протяжен-ность, м | Опоры, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ж/б | дер. |
|  | П.г.т.Безенчук |  |  |  |
| 1 | 110 кВ | 5,378 км |  |  |
| 2 | 35 кВ | 3,291 км |  |  |
| 3 | 10 кВ | 3,811 км |  |  |
| 4 | 6-0,4 кВ | 26,775 км |  |  |
|  | Итого по п.г.т.Безенчук | 39,255 км |  |  |
|  | За границами пгт в пределах ГП |  |  |  |
| 1 | 110 кВ | 8,486 км |  |  |
| 2 | 35 кВ | 8,466 км |  |  |
| 3 | 10 кВ | 33,350 км |  |  |
| 4 | 6 кВ | 2,612 км |  |  |
|  | Итого за границами пгт в пределах ГП | 52,914 км |  |  |
|  | Всего | 92,169 км |  |  |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в пгт. Безенчук представлен в таблице №5.

Таблица №5

| № п/п | № ТП | тип ТП | Мощность, кВА | Место расположения ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 3 101/400 |  |  | ул. Специалистов/Высоцкого |
| 2 | 3 1302/400 |  |  | Квартал Специалистов/Новая/Северная/Мамистова |
| 3 | 3 1904/400 |  |  | ул. Степная |
| 4 | ТП 3 1303/400 |  |  | Квартал Специалистов/Луговцева/Северная/Мамистова |
| 5 | ТП 3 1603/400 |  |  | Квартал Специалистов/Луговцева/Северная/Мамистова |
| 6 | КТП 3 1602/400 |  |  | Квартал Специалистов/Луговцева/Северная/пер.Троицкий |
| 7 | 3 1604/250 |  |  | Демократическая/Луговцева |
| 8 | 3 1304/100 |  |  | ул. Специалистов |
| 9 | 1905/400 |  |  | ул. Специалистов |
| 10 | Б 508/160 |  |  | ул. Специалистов |
| 11 | 3 1355/2*250 |  |  | у РП квартал Специалистов/Мамистова/Пушкина/Луговцева |
| 12 | 3 1355/2*160а |  |  | у РП квартал Специалистов/Мамистова/Пушкина/Луговцева |
| 13 | Б 509/250 |  |  | ул. Пушкина |
| 14 | Б 509/400 |  |  | ул. Нефтянников |
| 15 | Б 503/160 |  |  | ул. Нефтянников |
| 16 | Б 502/250 |  |  | ул. Гоголя/Нефтянников |
| 17 | КТП 1503/100 |  |  | ул. Центральная/Мамистова |
| 18 | ТП 3 1906/320 |  |  | ул. Мамистова |
| 19 | Б 507/400 |  |  | ул. Центральная |
| 20 | Б 506/250 |  |  | ул. Луговцева |
| 21 | 3 1907/400 |  |  | Квартал Кирова/Советская/Комсомольская/Мамистова |
| 22 | Б 201/400 |  |  | у котельной НГДУ |
| 23 | Б 101/250 |  |  | у котельной НГДУ |
| 24 | ТПБ 301/250 |  |  | ул. Садовая/Лермонтова |
| 25 | Б 305/250 |  |  | Квартал Луговцева/Советская/Нефтянников/Садовая |
| 26 | Б 306/250 |  |  | Квартал Луговцева/Советская/Кирова/Садовая |
| 27 | 3 1909/2*250 |  |  | ул. Кирова |
| 28 | 3 1910/400 |  |  | Квартал Мамистова/Рабочая/Кирова/Вокзальная |
| 29 | 3 1911/2*400 |  |  | Квартал Мамистова/Рабочая/Кирова/Вокзальная |
| 30 | Б 501/160 |  |  | ул. Вокзальная |
| 31 | ТПБ 1201/400 |  |  | ул. Мичурина |
| 32 | ТПБ 601/400 |  |  | ул. Мичурина/Калинина |
| 33 | 01/250 |  |  | ул. Солодухина/пер.Придорожный |
| 34 | КТП 602/460 |  |  | ул. Солодухина/Калинина |
| 35 | КТП 1202/250 |  |  | ул. Южная/Калинина |
| 36 | 603/250 |  |  | ул. Солодухина (котельная КНИИСХ) |
| 37 | Б 610/250 |  |  | ул. Восточная/Школьная |
| 38 | ТПБ 605/400 |  |  | Квартал Тимирязева/Гагарина/Школьная/Мичурина |
| 39 | ТПБ 604/250 |  |  | ул. Молодежная/Солодухина |
| 40 | КТПБ 608/160 |  |  | Квартал пер.Студенческий/Тимирязева/КБыковского/Гагарина |
| 41 | Б 610/250 |  |  | ул. Пролетарская/Спортивная |
| 42 | ТПБ 609/400 |  |  | ул. Спортивная |
| 43 | 3 1908/250 |  |  | Квартал Куйбышева/Горького/Садовая/Мамистова |
| 44 | КТБ 632/400 |  |  | ул. Садовая/Осипенко |
| 45 | ТПБ 621/400 |  |  | ул. Квартал Садовая/Чапаева/Советская/Чкалова |
| 46 | 600/107 |  |  | ул. Советская/Чкалова |
| 47 | КТПБ 625/250 |  |  | ул. Горького/Центральная |
| 48 | ТПБ 624/250 |  |  | ул. Комсомольская/Осипенко |
| 49 | ТП 3 2008/2*250 |  |  | Квартал Комсомольская/Чкалова/Центральная/Осипенко |
| 50 | 3 1902/400 |  |  | Квартал Центральная/Чкалова/Комсомольская/Чапаева |
| 51 | КТП 3 1901/160 |  |  | ул. Пушкина |
| 52 | 3 2032/250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Пушкина/Чапаева/Центральная |
| 53 | 3 2001/250 |  |  | ул. Центральная |
| 54 | 3/250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Пушкина/Чапаева/Центральная |
| 55 | 3 2021/2*250 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 56 | 3 2002/400 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 57 | 3 2003/450 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 58 | 3 2004/160 |  |  | Квартал Чапаева/Центральная/Мелиораторов/Советская |
| 59 | 3 1419 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |
| 60 | 3 1422 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |
| 61 | 3 1422/2*250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |
| 62 | 3 1423/2*250 |  |  | Квартал Мелиораторов/Советская/ Чапаева/Кольцова |

### Телефон

Телефонную связь в г.п. Безенчук обеспечивает узел связи ЦС, мощностью 1000 номеров. Распределительных телефонных шкафов – 9 шт.

Свободные телефонные номера есть. По согласованию с администрацией п.г.т. Безенчук, предусмотреть расширение центральной АТС на 300 номеров.

В г.п. Безенчук проводное радио аннулировано.

См. сх. «Схема инженерного оборудования территории г.п.Безенчук».

7) Перечень, химически - и пожароопасных объектов, имеющих АХОВ, взрыво-, пожароопасные и биологические вещества; других объектов, влияющих на экологическую обстановку.

Радиационно-опасные объекты:

Угрозу для территории района представляет: Балаковская Атомная электростанция, в случае аварии на которой территория территория района попадает в зону радиоактивного заражения.

Химически опасные объекты:

- ЗАО «ЖДПК» Железнодорожная продовольственная корпорация

- ОАО «Безенчукский деликатес»

- ООО «Миллениум»

Пожаро- и взрывоопасные объекты:

- ЗАО «Санеко» (нефтепродукты)

- ГУ «Энергия» (нефтекомплекс)

- ОАО МН «Дружба»

- НГДУ «Чапаевскнефть)

- Завод по пропарке нефтепродуктов

- ЗАО «Галант» (газовый конденсат)

- ГРС (газораспределение)

- ООО «Безенчукская лакокрасочная компания»

- ОАО «Безенчукский элеватор»

- Безенчукский кукурузно-калибровочный завод

- ООО «Провими-Самара»

- ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие»

- ООО «Верея»

- ООО «Союз-Т»

-котельные 8шт.

8) Территории, неблагополучные в эпидемиологическом и  эпизоотическом  отношении, наиболее подверженные лесным пожарам, другим стихийным бедствиям, их характеристика.

Территория района подвержена воздействию таких природных явлений как: бури, ураганы, лесные пожары, засуха, наводнения. Могут иметь место инфекционные заболевания людей и животных.

Наводнения и катастрофическое затопление.

Для исследуемой территории это зоны затопления и периодического подтопления паводковыми водами в береговой зоне р.Безенчук и от ручьев, протекающих по оврагам на территории г.п.Безенчук. (см. Лист № 3 «Схема комплексной оценки территории г.п. Безенчук», Горизонтали затопления паводком).

Горизонталь рельефа, по которой проходит линия затопления имеет номер 40.

Местами периодического подтопления являются:

- Безенчук – ул.Садовая,100, ул.Комсомольская,128, ул.Солодухина,44 и далее на восток до конца улицы, цл.Центральная,52, ул.Дмитриевская 3 дома, гаражи у АЗС «ЮКОС» по ул.Рабочая,1, гаражно-сарайный массив возле оврага по ул.Ново-Степная, ДОС № 2, № 3 военного городка, а также дома № 70,72,74 по ул.Быковского.

В зонах периодического подтопления паводковыми водами могут оказаться водозаборы «Восточный» и «Западный», 8 КНС, электроподстанция по ул.Южная, 67-69 в Безенчуке, котельная, электроподстанция и теплотрасса в военном городке.

Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов сельскохозяйственных и лесных угодий (см. Гл. «Природные процессы»).

Основным мероприятием сохранения и возврата переувлажненных в связи с затоплением и подтоплением земель в процесс хозяйственного освоения является отвод излишков воды дренажными и отводными канавами и залужение многолетними травами.

Территории не благополучные в эпидемическом и эпизоотическом отношении.

В г.п. Безенчук имеется 5 кладбищ.

Первое кладбище расположено в северо-восточной части п.г.т.Безенчук в зоне подтопления, не далеко от западного водозабора, на территории, которая согласно ПДП 1981 г., выполненного «Самарагражданпроект» была зарезервирована под развитие рекреации и граничит с ипподромом практически исчерпало свои резервы.  Данное кладбище рекомендуется закрыть.

Второе – расположено к юго-востоку от военного аэродрома, кладбище может развиваться преимущественно в южном направлении.

Третье – расположено к западу от с.Дмитриевка на территории «Золотых полей России», что не допустимо, учитывая экспериментальный характер данных сельхозугодий и их высокое народнохозяйственное значение. Данное кладбище рекомендуется закрыть.

Четвертое – расположено к югу от с.Сосновка в непосредственной близости от сложившейся рекреационной зоны и в границах зоны водоохраны от р.Безенчук. Предлагается к закрытию как противоречащее санитарно-гигиеническим нормам.

Пятое - расположено на юго-западной границе г.п.Безенчук в зоне водоохраны от р.Безенчук и работает на пос.Дружба. Кладбище рекомендуется к закрытию.

Предполагается основную нагрузку перенести на второе кладбище рядом с аэродромом.

Строительство скотомогильника завершается на территории к западу от п.г.т. Безенчук, к северу от БККЗ.

Полигон для твердых бытовых отходов расположен на территории городского поселения, но за пределами п.г.т. Безенчук, к западу от его западной промзоны. Используемый полигон промышленных отходов расположен за границей городского поселения, в г.Чапаевск. Туда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы из г.Чапаевск и п.г.т. Безенчук.

Это новый полигон, с применением современных технологий складирования и частичной утилизации отходов. Санитарно – защитная зона от полигона ТБО составляет 500 метров, от полигона промышленных отходов 1000 м.

Связи с объектами внешней зоны предусматриваются по проектируемым дорогам с асфальто-бетонным покрытием.

3 Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения

3.1 Краткая оценка обстановки с применением противником оружия массового поражения

Исходя из географического положения района можно ожидать, что в результате применения противником ядерного оружия, а так же обычных средств поражения повышенной мощности на территории района возникнет сложная инженерная, радиационная, химическая, медицинская и пожарная обстановка.

В соответствии с прогнозируемыми вероятными действиями противника ядерное оружие будет применено по городам Самаре, Новокуйбышевску, Чапаевску, Жигулёвской ГЭС. Все удары воздушные, мощностью 5 кт.

В зоне возможных п.г.т. Безенчук окажется в зоне возможных разрушений .

В результате воздействия ОМП будут частично разрушены транспортные магистрали, мосты, и дорожные сооружения, нарушены системы энерго-, газо-, водо-, теплоснабжения, канализации. Значительно пострадает материально-техническая база.

Система управления, связи и оповещения не позволит в полном объеме решать вопросы связанные с ведением АС и ДНР.

В результате ядерных ударов по объектам смежных районов и по объектам, расположенным на территории Безенчукского района возникнут зоны опасного, сильного и умеренного заражения общей площадью до 1500 кв.км., с населением до 25 тыс.человек.

В зону умеренного заражения попадут населенные пункты: п.г.т. Безенчук.

В результате воздействия поражающих факторов ядерных взрывов сельскохозяйственное производство и животноводство могут потерять до 50% основных производственных возможностей. Будут заражены 9 искусственных источников водоснабжения населения и животных питьевой водой.

При разрушении химически опасных объектов городов, Новокуйбышевска, Чапаевска, возникнут химические очаги заражения, в опасной зоне которых окажется п.г.т. Безенчук. В очагах заражения может оказаться 25 тыс.чел, крупного рогатого скота 90% Возможно образование вторичных очагов поражения.

Прорыв напорного фронта плотины Волжской ГЭС создаст зону катастрофического затопления, которая составит: с добеганием волны с добеганием волны около 6 часов. В зоне катастрофического затопления окажется п.г.т. Безенчук с прилегающими населёнными пунктами с/х угодьями.

3.2 Краткая оценка обстановки с применением противником обычных средств поражения и действиях ДРГ

Вероятными объектами поражения обычными средствами могут быть железнодорожные узлы городов Чапаевск, , железнодорожные станции Безенчук, ж/д мост через реку Волга, ОАО МН «Дружба», НГДУ «Чапаевскнефть) ГУ «Энергия» (нефтекомплекс) ЗАО «Галант» (газовый конденсат) -ОАО «Безенчукский элеватор» ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие» ЗАО «Санеко» (нефтепродукты), объекты МО РФ.

Действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) возможны по тем же объектам, а так же будут направлены на уничтожение системы управления силами и средствами ГО, на заражение людей, животных, водоисточников, проведение диверсий на нефте-, газопроводах,  линиях электропередач.

В результате применения противником обычных средств поражения и вследствие действий ДРГ будут иметь место отдельные очаги поражения, средние и слабые разрушения на объектах экономики, вывод из строя железнодорожных узлов, станций и автомобильных мостов, разрушение участков ЛЭП, линий связи.

Возможно образование отдельных зон заражения и пожары на нефте-, газо-, продуктопроводах.

Зоны поражения аварийно-химически-опасными веществами могут возникнуть от разрушения химически опасных производств городов Чапаевска, Новокуйбышевска.

Взрывы и пожары, как вторичные очаги поражения, могут возникнуть на ОАО МН «Дружба», НГДУ «Чапаевскнефть) ГУ «Энергия» (нефтекомплекс) ЗАО «Галант» (газовый конденсат) -ОАО «Безенчукский элеватор» ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие» ЗАО «Санеко» (нефтепродукты)

Образование зон катастрофического затопления маловероятно, однако, разрушение открытых распределительных устройств, диверсии на объектах энергетики, плотинах, шлюзовых камерах Волжской ГЭС возможны.

Потери промышленного и сельскохозяйственного производства, населения, сил ГО в сравнении с воздействием ядерного оружия будут значительно ниже и составят не более 5%.

Выводы:

1.	В результате применения противником ОМП на территории п.г.т. Безенчук может сложиться сложная инженерная, радиационная, химическая, медицинская и пожарная обстановка, которая потребует максимального привлечения людских ресурсов, транспортных, материальных и других сил и средств района,

Нарушится промышленное и сельскохозяйственное производство, энергоснабжение, связь, управление, оповещение и взаимодействие.

2.	Образование вторичных очагов поражения и зоны катастрофического затопления создадут дополнительные трудности в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ и потребуют дополнительных сил и средств, значительно усложнят управление, связь и все виды материально-технического, медицинского и других видов обеспечения.

3.	В нештатных аварийно-спасательных формированиях (НАСФ), органах управления и среди населения безвозвратные потери составят 20-25% , в связи с чем возрастет объем спасательных и других неотложных работ на оставшиеся НАСФ. Значительно усложнятся вопросы управления.

4.	Зоны радиоактивного заражения, сплошные пожары на маршрутах, радиоактивная и химическая зараженность объектов экономики существенно затруднят ввод нештатных аварийно-спасательных формирований ГО в очаги поражения, потребуют посменной организации работ, создания сильных отрядов обеспечения, сосредоточения усилий подразделений разведки, формирований противопожарной и медицинской служб на главных направлениях.

3.3. Краткая оценка возможной обстановки и прогноз ущерба промышленного, сельскохозяйственного производства и численности пострадавшего населения на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

3.3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте - при авариях на автомобильном транспорте последствия могут быть в виде взрывов, пожаров при транспортировке, погрузке (выгрузке) и хранении взрыво-, пожароопасных веществ. В результате аварий может пострадать население вблизи автомобильных дорог численностью до 500. чел;

Аварии на железнодорожном транспорте - при авариях на железнодорожном транспорте, вызванными крушениями поездов, нарушениями целостности цистерн, взрывами и пожарами специальных грузов может пострадать население, промышленное и сельскохозяйственное производство расположенное в непосредственной близости от места ЧС. Численность пострадавшего населения может составить до 2500 человек ;

Авария на Балаковской АЭС-при аварии на АЭС возможно умеренное заражение территории района до 2,5 т. км2;

в районе имеется Пожаро - и взрывоопасные объекты:

ОАО МН «Дружба», НГДУ «Чапаевскнефть) ГУ «Энергия» (нефтекомплекс) ЗАО «Галант» (газовый конденсат) -ОАО «Безенчукский элеватор» ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие» ЗАО «Санеко» (нефтепродукты)

На этих предприятиях возможны серьезные ЧС с массовым поражением работников предприятий и населения проживающего вблизи этих объектов. Имеется опасность пожаров в зернохранилищах, на заправочных станциях и на территориях размещения частного сектора ;

-при снежных заносах может быть на несколько дней прервано транспортное сообщение с селами района, особую опасность снежные заносы представляют для людей застигнутых в пути далеко от населенных пунктов;

-При авариях на нефтепроводах с разливом нефтепродуктов возможно загрязнение нефтью земель сельскохозяйственного назначения НИИСХ около 1500га. При возгорании нефтепродуктов создается угроза возникновения крупных лесных пожаров на территории Безечукского лесхоза.

Наиболее опасным сценарием развития аварий на емкостном оборудовании, связанным разливом нефти и нефтепродуктов является сценарий полного разрушения наибольшей единицы емкостного оборудования, разлива его содержимого, образование облака топливно-воздушной смеси (ТВС) и его последующего взрыва.

Наиболее вероятным является сценарий разлива нефти и /или нефтепродуктов при частичной разгерметизации емкостного оборудования, испарение нефтепродуктов и взрыв облака ТВС или пожар разлития.

Наиболее опасным сценарием на трубопроводах является порыв, а наиболее вероятным – прокол.

Наиболее потенциально опасными с точки зрения причинения вреда окружающей природной среде и «третьим лицам» (населению муниципального района) являются обычно переходы продуктопроводов через водные преграды или на открытой местности.

- При авариях на газопроводах создается угроза возникновения пожаров

3.3.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

На территории муниципального района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с природными явлениями: сильным ветром, ураганами, обильными дождями, снегопадами, паводковыми наводнениями и катастрофическим затоплениям. Согласно СНиП 22.01.1995г. «Геофизика опасных природных воздействий» на землях района природные условия категорируются как простые, а по опасности природных процессов – как умеренно опасные.

На рассматриваемой территории отмечены такие физико-геологические процессы и явления, как боковая и глубинная эрозия и плоскостной смыв.

Боковая эрозия выражается в интенсивном размыве берегов под действием водных потоков с образованием меандр и обрывистых неустойчивых уступов. Подмываются, как правило, правые берега.

Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды дождей и весеннего снеготаяния. Росту оврагов и промоин способствуют легкоразмываемые породы – супеси, суглинки, пылеватые глины.

Плоскостной смыв существенного влияния на характер рельефа не оказывает. Проявляется этот процесс, главным образом, на крутых участках склонов водоразделов в периоды дождей и снеготаяния с образованием неглубоких ложбин стока, направленных по падению склонов. Ложбины стока часто ветвящиеся, а глубина их может достигать 1-2 м.

Начало весеннего половодья чаще всего приходится на первую декаду апреля. Средняя интенсивность подъема уровня составляет 59 см/сут. Максимальные уровни весеннего половодья являются наивысшими годовыми. Средняя дата их наступления -конец апреля - начало мая. Половодье имеет одновершинную форму гидрографа.

Средняя годовая амплитуда колебаний уровня - 531 см, наибольшая - 877 см, наименьшая - 179 см. Средняя продолжительность половодья - 24 дня, наибольшая - 46 Дней, наименьшая - 11 дней.

Дождевые паводки существенного влияния на уровневый режим реки не оказывают. Средняя продолжительность единичного дождевого паводка около 10 дней.

Водная эрозия провоцирует образование и развитие оврагов.

Проведенные исследования показали, что рассматриваемые территории половодьями Саратовского водохранилища и рек Безенчук и Чапаевка затоплению не подвергаются. Наивысшие уровни наступают в первой половине апреля. Стояние пика половодья не более суток. Часто пик половодья на реках проходит при наличии ледовых явлений. Средняя продолжительность половодья составляет 15-20 дней.

Таким образом, основными природными процессами в границах исследуемой территории являются: переработка берегов р. Безенчук и водная эрозия почв.

Гидрографическая сеть района представлена левыми притоками Волги - реками Безенчук и Чапаевка. На всем своем протяжении русло реки Чапаевка шириной 25-30 метров имеет сильно извилистый вид и образует многочисленные меандры. Уклон русла незначительный и в среднем составляет 0,23 м на 1 км, что обуславливает скорости течения реки в межень 0,1-0,2 м/с, в весеннее половодье - до 2 м/с. Общая протяженность реки - 264 км, площадь водосбора - 4040 км2, общее падение - 201 м, средний уклон водосбора - 0,8 %, средняя абсолютная высота- 109 метров.

Водосбор представляет собой равнину с глинистыми и суглинистыми грунтами, изрезанную долинами притоков, оврагами и балками. Растительность территории степная. Около 70 % площади водосбора распахано.

Характерной фазой водного режима реки является весеннее половодье. В средние по водности годы на долю весеннего стока (март-май) приходится 95,4 % от годовой величины. Бурная и полноводная во время весеннего таяния снегов, в летнее время она сужается до размеров ручья с отдельными плесами небольшого протяжения: летне-осенний сток (июль-ноябрь) составляет 3,4 %, зимний (декабрь-февраль) - 1,2 % от годовой величины.

Летне-осенняя межень обычно наступает в конце апреля - начале мая, продолжительность летне-осенней межени - 190-210 дней.

Зимняя межень начинается чаще всего в конце первой - начале второй декады ноября. Средняя продолжительность зимней межени - 130-150 дней.

Ледообразование на реке Чапаевка начинается с заберегов. Средняя дата появления ледовых образований - первые числа ноября. Осенний ледоход не отмечен. Средней датой ледоостава является 10 ноября, средняя продолжительность ледостава - 151 день.  Средняя толщина льда - 50-70 см. В верховье и на мелководьях река промерзает, начало весеннего ледохода обычно наблюдается в первой декаде апреля, продолжительность - 2-19 дней.

Возможны заторы льда. Продолжительность периода с ледовыми явлениями - 132-196 дней.

Река Безенчук берет начало у поселка Приовражный Хворостянского района Самарской области. До создания Саратовского водохранилища река Безенчук впадала в реку Волга восточнее села Владимировка. После создания Саратовского водохранилища (1968 год) устьевая часть реки подтоплена и превращена в залив, называемый Безенчукским. Длина реки составляет 58 км. площадь водосбора 556 км .

Водосбор представляет собой волнистую равнину, умеренно пересеченную оврагами и балками.

Река Безенчук протекает по волжским террасам и является типично степной мелководной рекой с сильно извилистым и слабо врезанным руслом. Русло реки очень извилистое, берега крутые, ширина русла изменяется от 2 метров до 10 метров, постоянного водотока река не имеет. В летнее время она сильно пересыхает, и вода сохраняется в виде плесов и в запрудах возле населенных пунктов.

Пойма чередующаяся, луговая, местами заболочена, встречаются заросли кустарника шириной около 200 метров.

По обоим берегам реки прослеживается первая надпойменная (хвалынская) терраса, сливающаяся с одноименной волжской террасой.

Бассейн асимметричен по форме и, в основном, распахан.

Из гидрологических данных следует, что при уровнях 31,5-32,0 м пойма затопляется полностью, вода реки Чапаевка поступает в пойму по всей ширине. Средние скорости течения по сечению водотоков Волго-Чапаевской поймы в период половодья на реке Волга  изменяется  от  0  до  0,67  м/с.  Продолжительность  периода  между  пиками собственного половодья р. Чапаевка и Волжским составляет в среднем около 35 дней, изменяется в отдельные годы – от 15 до 35 дней.

Общая продолжительность весеннего половодья составляет 60-70 дней.

Максимальный уровень на реке Волга в заданном районе наблюдался в 1979 году и был равен 33,1м. Превышение максимальных уровней весеннего половодья в многоводные годы над средней меженью составляет более 4м. По всем трем створам прослеживается превышение Волжским максимальным уровнем над уровнями собственного половодья рек Безенчук и Чапаевка.

В первой половине июля на спаде половодья начинается освобождение подтопляемой поймы, сброс воды происходит в Безенчукский залив. После освобождения половодья, пойма находится в переменном подпоре от Саратовского водохранилища, а также испытывает регулирующее влияние Волжской ГЭС.

Вода перечисленных рек используется местным населением для орошения, хозяйственных нужд и водопоя скота.

Снежные заносы могут нарушать автомобильные и железнодорожные сообщения и жизнеобеспечение города.

Землетрясения для Самарской области не характерны. Согласно картам сейсмического районирования (ОСР-97 «Общее сейсмическое районирование территории РФ», изменение №5 к СНиП 11-7-8 «Строительство в сейсмических районах») район расположен в зоне сейсмической опасности «С» - сейсмичность 5 баллов для обычных объектов.

Природные чрезвычайные ситуации угрозы для жизни населения не представляют, возможно, частичное повреждение фасадов зданий и разрушение остекления окон, порывы линий электропередач, нарушение работы канализационной системы, нарушения в снабжение населения питьевой водой. Ущерб будет нанесен растительным ресурсам

При снежных заносах по многолетним наблюдениям возможно кратковременное (до 6-8час) прекращение транспортного сообщения с некоторыми населенными пунктами;

Лесные пожары.

Территория района - малолесная. Все леса являются доступными для посещения практически в любое время года. Экстремальный пожарный сезон: май-сентябрь месяцы.

В засушливый весенне-летний период наиболее вероятно возникновение очагов лесных пожаров на территориях Безенчукского лесхоза.

Анализ возгораний лесов показывает, что доминируют низовые пожары, на долю которых приходится до 95 % общего количества пожаров.

Наводнения и катастрофическое затопление.

Для исследуемой территории это зоны затопления и периодического подтопления паводковыми водами в береговой зоне р.Безенчук и от ручьев, протекающих по оврагам на территории г.п.Безенчук.

Горизонталь рельефа, по которой проходит линия затопления имеет номер 40.

Местами периодического подтопления являются:

- Безенчук – ул.Садовая,100, ул.Комсомольская,128, ул.Солодухина,44 и далее на восток до конца улицы, цл.Центральная,52, ул.Дмитриевская 3 дома, гаражи у АЗС «ЮКОС» по ул.Рабочая,1, гаражно-сарайный массив возле оврага по ул.Ново-Степная, ДОС № 2, № 3 военного городка, а также дома № 70,72,74 по ул.Быковского.

В зонах периодического подтопления паводковыми водами могут оказаться водозаборы «Восточный» и «Западный», 8 КНС, электроподстанция по ул.Южная, 67-69 в Безенчуке, котельная, электроподстанция и теплотрасса в военном городке.

Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает экологическую ситуацию в прибрежной зоне реки, что выражается в переработке берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов сельскохозяйственных и лесных угодий.

Основным мероприятием сохранения и возврата переувлажненных в связи с затоплением и подтоплением земель в процесс хозяйственного освоения является отвод излишков воды дренажными и отводными канавами и залужение многолетними травами.

Гидрографическая сеть района представлена левыми притоками Волги - реками Безенчук и Чапаевка.

Грунтовые воды в границах исследуемой территории имеют повсеместное распространение. Водовмещающими породами служат пески пылеватые, мелкие, реже суглинки. Уровень воды залегает на глубине 3-15м. Водоносный горизонт безнапорный, и редко, если в кровле отложений залегают глины, наблюдается местный напор достигающий величины 0,6-4,4м. Поток направлен в сторону русла реки Безенчук. Мощность водоносного горизонта достигает 8 -25м.

Преобладающая глубина залегания грунтовых вод составляет 5-15м.

Массовые инфекционные заболевания и отравления людей.

Согласно статистическим данным в районе массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей за последние 3 года не было.

На территории сельского поселения Рождествено в весенне-летний период из-за большого количества клеща энцефалитного возможно возникновение природного очага инфекционного заболевания людей и животных. Эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных. Эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Для района вспышки эпизоотий, зоонозов и эпифитотий не характерны. По некоторым заболеваниям животных, таких как, сальмонелез, лептоспироз, бруцеллез, гельминтоз в последние годы отмечается значительное снижение заболеваемости. Заноса из других регионов заболеваний животных и птиц не отмечено.

Благополучие по бруцеллезу поддерживается за счет применения вакцины, путем поддержания иммунного фона во всех возрастных группах животных.

Молоко из неблагополучных пунктов по бруцеллезу и туберкулезу реализуется на молокозаводе после режимной пастеризации.

Повышенной заболеваемости среди крупного рогатого скота в районе не замечено.

Колорадский жук имеет ежегодно высокую численность во всех сельских администрациях района.

4. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки генерального плана

4.1. Общие показатели по ИТМ ГОЧС

Таблица №6

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя на момент разработки генерального плана |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед. / % от потребности | 74/74 |
| 2. | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед. / % от потребности | Нет |
| 3. | Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности | 74/74 |
| 4. | Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | нет |
| 5. | Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % от планового числа этих систем | 1/1 |
| 6. | Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем | нет |
| 7. | Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории | 24711/24711 |
| 8. | Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от нормативной потребности -убежища -ПРУ | -/100 -/100 |
| 9. | Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. / % от нормативной потребности -ГП-5 -ПДФ-Ш -ПДФ-Д | 36760/100 5400/100 1800/100 |
| 10. | Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. / % от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов) | 88/33 |
| 11. | Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности | Не переквали-фицируются |
| 12. | Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 7 мед. |
| 13. | Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. % от расчетной потребности | 1.360/100 |
| 14. | Защищенные запасы воды, м3 / % от расчетной потребности | - |
| 15. | Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, м3 / % от их нормативных потребности | 4/0 |
| 16. | Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн / % от расчетной потребности | - |
| 17. | Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. / % от расчетной потребности | - |
| 18. | Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед. / % от расчетной потребности | - |
| 19. | Запасы топлива, тонн / % от расчетной потребности -бензин -диз.топливо | 20 50 |
| 20. | Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности | - |
| 21. | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед. / % от общего количества зданий | 0/0 |
| 22. | Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед. / % от общего количества зданий | 74/100 |
| 23. | Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед. / % от потребности | 4/100 |
| 24. | а) Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями или подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности; б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Государственной противопожарной службы, ед. / % от потребности | 4/100 3/100 |
| 25. | Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | 0/0 |
| 26. | Количество химически опасных, пожаро- и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед. / % от их общего числа | - |
| 27. | Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед. / % от их общего числа | 4/100 |
| 28. | Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. / % от их общего числа | 0/0 |
| 29. | Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. / % от их общего числа | 0/0 |
| 30. | Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. / % от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами | 0/0 |
| 31. | Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед. / % от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками | 21/45 |
| 32. | Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед. / % от расчетной потребности: средств для очистки воды; оборудование для очистки воды; | 0/0 |
| 33. | Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед. / % от расчетной потребности: гидрометеостанций; санитарно-эпидемиологических станций; ветеринарных лабораторий; агрохимических лабораторий. | 3/100 1 1 1 |
| 34. | Количество абонентских пунктов ЕДДС "01" в городах (районах), ед. / % от планового количества | 0/0 |
| 35. | Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед. / % от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | 3/60 |
| 36. | Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований, чел. / % от расчетной потребности | 2485/100 |
| 37. | Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. / % от расчетной потребности | 115/100-ГО 17/80-ГПС |
| 38. | Фактическое количество пожарных депо, ед./ % от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 2/6 |
| 39. | Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед. / % от общего количества пожарных депо | 2/100 |
| 40. | Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед. / % от общего количества пожарных депо | 2/100 |
| 41. | Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. / % от общего количества пожарных депо | 1/50 |
| 42. | Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед. / % от общего количества пожарных депо | 2/100 |
| 43. | Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед. / % от общего количества пожарных депо | 1/50 |
| 44. | Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от их общего числа | 112/65 |
| 45. | Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | 11015/95 |
| 46. | Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от обшей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | 10900/45 |
| 47. | Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. / % от общего числа учащихся | 3000/100 |

4.2. Показатели инженерно-технического обеспечения по ГО территории района

Наличие ПРУ и других заглубленных помещений на всех объектах в полном объеме покрывают потребности в защите НРС от ОМП.

4.3. Показатели противопожарного обеспечения

Для борьбы с пожарами, возникшими при ведении боевых действий или вследствие этих действий, в системе гражданской обороны района предусмотрено использование профессиональных ГПС и нештатных аварийно-спасательных формирований.

К их числу относятся:

-пожарные части районного подчинения (46 отряд ГПС)-2 (4 АЦ, 	  34 человека);

-ведомственные пожарные части-2 (6 АЦ);

-отделения пожаротушения-8 (5 ед.техники, 53 человека);

-спасательные группы-1 (14 человек);

-сводные группы-6 (245 человек);

-аварийно-технические группы -2 (75 человек).

Всего будет задействовано 10 пожарных автомобилей.

4.4. Показатели медицинского обеспечения

Медицинское обеспечение пострадавшего населения организовывается силами медицинской службы ГО района, а так же силами санитарных постов объектов экономики.

Первая медицинская помощь будет осуществляться в порядке само и взаимопомощи, личным составом санитарных постов, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, бригадами скорой медицинской помощи.

Первая врачебная помощь будет оказываться врачебным составом амбулаторий, врачебно-сестринскими бригадами и больницами района.

Квалифицированную и специализированную медицинскую помощь пострадавшие получат в больницах района и других лечебно-профилактических учреждениях области.

Для выполнения этих задач в районе развернуто 400 коек и дополнительно спланировано развернуть 100 коек.

Для усиления радиационного и химического наблюдения и разведки привлекаются силы и средства нештатных аварийно-спасательных формирований общего назначения (6 разведчиков-дозиметрист и 6 разведчиков-химиков).

4.5. Показатели транспортного обеспечения

Для выполнения задач транспортного обеспечения мероприятий гражданской обороны привлекается автомобильный транспорт автотранспортных предприятий и объектов промышленной и сельскохозяйственной экономики, не задействованный по планам военного командования, а так же тракторы с прицепами и гужевой транспорт объектов, в том числе:

-автомобильные колонны-

а)для перевозки населения-1, Муниципальное унитарное предприятие «Безенчукское автотранстортное предприятие»

б)для перевозки грузов-1, Муниципальное унитарное предприятие «Безенчукское автотранстортное предприятие»    В с е г о : 53 единицы.

-автомобильный транспорт формирований ГО в количестве- легковых и грузовых автомобилей, автобусов (тракторов с тележками)-84 шт.,

-легковой автомобильный транспорт частных лиц- около 1500 шт.

Общее количество транспортных средств, без учета частного 		    автотранспорта-137 единиц.

Силы и средства, привлекаемые для технического обеспечения:

-стационарные технические ремонтные мастерские объектов 		  экономики в количестве 23 штук;

-транспорт для подвоза запасных частей и другого технического 		  имущества- по решению начальника службы.

4.6. Управление и оповещение

Организуется:

-через аппаратуру П-160 (ГУ МЧС России по Самарской области);

-через АСО-16 Безечукский ПУЭС Чапаеского МРЦЭС Самарского филиала ОАО «Волгателеком»

-через радиорелейные каналы на г.Чапаевск;

-по каналам телерадиовещания;

-с помощью сирен, колоколов, ГГС объектов экономики и подвижных средств РОВД;

-по мобильным каналам связи.

5. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования района в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС

Повышение устойчивости работы объектов и сельскохозяйственного производства в военное время достигается заблаговременным проведением организационных, инженерно-технических и других мероприятий, направленных на максимальное снижение результатов воздействия на объекты, сельскохозяйственных животных и растения оружия массового поражения, создание условий для быстрой ликвидации последствий нападения противника и обеспечение производства доброкачественной сельскохозяйственной продукции.

Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов и сельскохозяйственного производства в военное:

- Обеспечение защиты рабочих и служащих в процессе сельскохозяйственного производства;

- Строительство животноводческих и производственных зданий, складов и других сельскохозяйственных сооружений с повышенными защитными свойствами, с учётом защиты производственного персонала, сельскохозяйственных животных, сырья, готовой продукции водоисточников и систем водоснабжения;

- Обеспечение животноводческих ферм, складов, хранилищ и других сельскохзяйственных помещений средствами пожаротушения;

- Накопление для удовлетворения аварийных нужд производства автономных источников электроенергии;

- Создание запасов материалов для гермитизации животноводческих и других помещений, источников водоснабжения, а также для укрытия зерна, кормов, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в период их уборки, транспортирования, переработки и хранения;

- создание необходимых запасов кормов, биопрепаратов, антибиотиков, средств обеззараживания животных и растений, воды и других материальных средств;

- освоение методов ведения сельскохозяйственного производства в условиях заражения местности радиоактивными, отравляющими(химическими) веществами и бактериальными средствами с учётом почвенных и других условий района

Защита сельскохозяйственных животных от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств:

-укрытие их в герметизированных помещениях- при их наличии; временное укрытие в оврагах, лесах, искусственных выработках, перегоном животных в не зараженные радиоактивными отравляющими веществами, бактериальными средствами участки или участки с допустимым уровнем радиации;

- - эвакуацией животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и катастрофического затопления

- -создание укрытых запасов кормов;

- -проведением комплекса ветеренарно-санитарных мероприятий;

- -ведение радиационной, химической и ветеринарной разведки районов размещения и выпаса животных, маршрутов их перегона, осуществление постоянного наблюдения и лабораторного контроля за зараженностью воздуха и других объектов внешней среды;

- - проведением профилактических противопожарных мероприятий;

- -обеспечение постоянной готовности нештатных аварийно-спасательных формирований ветеринарных и зоотехнических учреждений;

- --своевременное проведение ветеринарной обработки животных.

Защита сельскохозяйственных растений и обеспечение производства продуктов растениеводства:

- -организация и проведение постоянного наблюдения и лабораторного контроля за зараженностью почвы посевов, продуктов растениеводства;

- -подготовкой и проведением противопожарных мероприятий по защите посевов;

- -проведением необходимых агротехнических и агрохимических мероприятий на полях, заражённых радиоактивными веществами.

- -укрытие запасов продуктов растениеводства;

Мероприятия по обеспечению защиты продовольствия, пищевого сырья, кормов, продуктов животноводства и растениеводства, водоисточников и систем водоснабжения:

- -строительство новых и реконструкция существующих производственных зданий, складов и других мест хранения и переработки продовольствия и пищевого сырья, кормов, продуктов животноводства и растениеводства, а также водоисточников и систем водоснабжения с учётом требований гражданской обороны;

- -создание запасов материалов, приспоспособлений для герметизации производственных зданий, складов, хранилищ, водоисточников, а также материалов для укрытия продуктов растениеводства в полевых условиях;

- -подготовка тары для хранения и приспособление транспорта для транспортирования продовольствия, пищевого сырья кормов, воды в условиях заражения;

- -создание запасов дегазирующих и дезинфицирующих средств;

- -планирование мероприятий по защите, подлежащих выполнению при угрозе нападения противника, и подготовка для их проведения сил и средств.

6. Определение количества рассредоточиваемого и эвакуируемого населения по направлениям рассредоточения и эвакуации, расчет объемов жилищно-гражданского строительства, необходимого для расселения и обслуживания рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения в населенных пунктах, а также с использованием домов отдыха, пансионатов, санаториев, детских летних оздоровительных лагерей и детских учреждений круглогодичного использования, школ-интернатов, больниц, дачных и садовых строений

6.1 Прием и размещение рассредоточиваемого и эвакуируемого населения

Эвакуируемое население в случае угрозы нападения противника прибывает с 4 СЭП из г.Чапаевска по двум маршрутам автомобильным и железнодорожным транспортом.

СЭП № 6Ж (Клуб ФГУП «ЧОЗИП», т. 6-13, 6-25)-1504 ч.

СЭП № 7А (ПАТП, ул. Макаренко, 16 т. 3-32-37)-4110ч.

СЭП № 8П ( к/т «Радуга», ул. Щорса, 98 т. 3-44-10)-1500ч.

СЭП № 9П (Веет. лечебница, ул. Чапаева, 42 т.2-23-55)-506ч.

Итого принимается-7620 человек.

Выводы: Объемы жилищно-гражданского строительства, необходимого для расселения и обслуживания рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в населенных пунктах района с учётом дополнительно выделяемых территорий под застройку будет обеспечивать потребности при проведении эвакуационных мероприятий.

7 Расчет потребного фонда ЗС ГО, в том числе с учетом населения, прибывающего по эвакомероприятиям

-противорадиационных укрытий, подвальных и других заглубленных помещений -7700, в которых могут укрыться 35 тыс. человек.

Вывод:

Имеющиеся убежища, ПРУ, подвальные и другие заглубленные помещения позволяют в полном объеме защитить население, включая прибывающее по эвакуации, от ОМП.

8 Определение объемов и зон размещения баз и складов материально-технических, продовольственных и прочих резервов для обеспечения устойчивого функционирования района в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

8.1 Разработка мер нормативного, организационно-методического, экономического характера, направленных на создание условий, способствующих выживанию и первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях военного времени

Они предусматривают:

- определение порядка восстановления систем обеспечения выживания и жизнеобеспечения населения;

- обеспечение подготовки органов управления, сил и средств к действиям по выживанию и жизнеобеспечению населения в военное время при ликвидации последствий применения ССП в части инженерной, радиационной, химической и бактериологической защиты, а также первоочередного жизнеобеспечения продуктами питания, товарами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами, жильём и другими мероприятиями материального, транспортного, медицинского и других видов обеспечения;

- подготовку к проведению мероприятий по защите водоисточников, систем водоснабжения и других объектов жизнеобеспечения;

- разработку планов развития служб жизнеобеспечения и обслуживания эвакуируемого населения в районы эвакуации;

- создание и разработка планов мероприятий и их реализацию по защите продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- создание и подготовка мобильных формирований по снабжению пострадавшего населения водой, продуктами питания, товарами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и жильем;

- разработку и утверждение соглашений и договоров между органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, коммерческими структурами торговли, общественного питания по организации снабжения пострадавшего населения в очагах поражения и районах их эвакуации;

- разработку, согласование и утверждение норм и нормативов жизнеобеспечения населения, контроль за их исполнением;

- обеспечение эвакуируемого населения жильем, предметами первой необходимости, постелью, питанием, продовольственными и непродовольственными товарами в населенных пунктах загородной зоны.

Основные требования к системам выживания и жизнеобеспечения (первоочередного жизнеобеспечения) в военное время:

- защищенность или устойчивость к воздействию ССП, способность к восстановлению, эксплутационная технологичность, наличие необходимых резервов, запасов, фондов для жизнеобеспечения в зонах военных действий, способность осуществлять маневр внешними и собственными ресурсами жизнеобеспечения и услугами.

Эти свойства обеспечиваются:

- рациональным использованием своих (собственных) и внешних ресурсов жизнеобеспечения, а также разработкой и осуществлением мер, направленных на сохранение объектов, существенно-необходимых для устойчивого функционирования экономики (объектов жизнеобеспечения, здравоохранения, транспорта, связи, информации, АПК, продовольствия, объектов и сетей коммунального хозяйства, коммунально-энергетического хозяйства населенных пунктов, ТЭК, промышленных и других объектов).

Кроме того, в военное время должны предусматриваться дополнительные меры ЖОН:

- вывоз гражданского населения из очагов поражения (зон загрязнения, заражения, затопления);

- санитарная обработка людей;

- обеззараживание и защита продуктов питания и воды, контроль за соблюдением санитарно-гигиенической очистки территорий (срочное захоронение трупов).

8.2 Объемы и зоны размещения баз и складов материально-технических, продовольственных и прочих резервов

Производственную зону предлагается развивать на существующих производственных площадках за счет свободных территорий:

- в восточной промзоне в северном направлении;

- в западной промзоне за счет уплотнения существующей промышленной застройки за пределами охранной зоны водозабора;

По согласованию с администрацией поселка, проектом предусмотрено строительство предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности на двух площадках:

- первая площадка на месте не функционирующей МТФ КРС на реконструируемых территориях ( 30,9га);

- вторая площадка по дороге к западу от БККЗ на свободных от застройки территориях (33,7га).

Площадь отведенной территории под развитие промышленной зоны – 18,5га. Площадь отведенной территории под развитие агропрома (цеха по переработке сельхозпродукции) 64,6га.

Из-за приближенности первой площадки к жилой застройке, а второй к ценным природным ландшафтам (памятник природы урочище "Макарка") «рекомендуется здесь размещать промышленные предприятия четвертого и пятого класса вредности с санитарно – защитной зоной не больше 100м. Санитарно-защитную зону необходимо благоустроить и озеленить. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20м.

Проектом предлагается развитие промышленной и коммунально-складской зоны вести на свободных от застройки территориях. Коммунально-складская зона размещается в непосредственной близости к зоне отчуждения от железной дороги в западном направлении от п.г.т. Безенчук (5,1га) и в восточной части поселка за счет уплотнения существующей коммунально-складской зоны (1,5га).

Коммунальная зона производственных предприятий расположена на территории промышленных площадок.

Коммунальная зона секционной застройки (1,9га), включающая, котельную, хозяйственные постройки и гаражи, размещена в квартальной застройке на прилегающих к жилым домам участках.

Проектируемые предприятия должны иметь градообразующее значение для поселка и являться источником создания новых рабочих мест для жителей поселка.

Необходимо предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Ряд предприятий, ухудшающих экологическую ситуацию на территории п.г.т. Безенчук такие как ЗАО «Галант» и ЗАО «Санэко», необходимо в течение года перепрофилировать, снизив класс вредности до четвертого и пятого с санитарно – защитной зоной не больше 100м – допустимой в такой близости от селитебной территории и водозабора.

Все объекты нового строительства, попадающие в санитарно – защитные зоны производственных объектов, необходимо в первую очередь согласовывать в уполномоченных органах санитарно-эпидемиологического контроля.

Для решения задач материального обеспечения в районе имеется 20 суточный запас основных видов продовольствия и товаров первой необходимости дополнительно будет развёрнуто 12 торговых точек, один подвижный пункт питания, один продовольственный пункт снабжения, 1 подвижная автозаправочная станция, 5 складских помещений емкостью 0.2 тыс.тонн.

За счет эвакуированных торговых предприятий города Чапаевска, увеличивается число посадочных мест в столовых, ведется постоянный контроль зараженности продуктов и мясо- молочной продукции звеном центра Госсанэпиднадзора.

Питание личного состава аварийно-спасательных формирований, привлекаемого для проведения АСиДНР, производить силами и средствами службы ГО торговли и питания с подвижного пункта питания, с привлечением подвижного продовольственного пункта снабжения.

Для обеспечения охраны общественного порядка службой ООП организуется комендантская служба силами 4 контрольно-пропускных пунктов, 2 комендантских постов, 74 постов охраны, 12 постов регулирования движения, 38 парных патрулей за счет групп ООП, звеньев ООП и добровольных дружин.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий в районе использовать материальные ресурсы предприятий района: МП ПОЖКХ, МУП «Безенчукское автотранстортное предприятие», Центра Госсанэпидемнадзора, Безенчукский лесхоз, Безенчукское Рай ПО, НИИСХ, 44 ОГПС, ОАО МН «Дружба», НГДУ «Чапаевскнефть», ГУ «Энергия» (нефтекомплекс), ЗАО «Галант» (газовый конденсат), ОАО «Безенчукский элеватор», ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие», ЗАО «Санеко» (нефтепродукты).

Финансирование этих мероприятий осуществляется за счет средств заинтересованных предприятий и районного бюджета.

Расчеты за проведенные работы и израсходованные материальные ресурсы проводятся на договорной основе.

Медицинское обеспечение пострадавшего населения органи-зовывается силами медицинской службы ГО района, а так же силами санитарных постов объектов экономики.

Для организации медицинской защиты в группировку сил ГО района включить:

- 6 санитарных постов.

Выделение медицинского персонала для эвакомероприятий:

- сборный эвакуационный пункт-2 средних медработника;

- приемный эвакуационный пункт-1-2 средних медработника;

- пункт посадки на все виды транспорта-1-2 врача, 2-3 средних 	медработника на одну смену;

- на каждый железнодорожный эшелон-1 врач, 1-2 средних 	медработника из числа эвакуируемых;

- на временные медпункты пеших маршрутов-1 врач, 2-3средних медработника.

Первая медицинская помощь будет осуществляться в порядке само и взаимопомощи, личным составом санитарных постов, фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, бригадами скорой медицинской помощи.

Первая врачебная помощь будет оказываться врачебным составом амбулаторий, врачебно-сестринскими бригадами и больницами района.

Квалифицированную и специализированную медицинскую помощь пострадавшие получат в больницах района и других лечебно-профилактических учреждениях области.

Для выполнения этих задач в районе развернуто 400 коек и дополнительно спланировано развернуть 100коек.

9 Определение мощностей и мест размещения районных строительных организаций и предприятий по механизированному производству строительных материалов и конструкций в военное время

Таблица №7

| 1. | ЗАО «Металлкор» | Производство металлических конструкций |
| --- | --- | --- |
| 2. | ОАО «Самаравтормет», безенчукский участок | Прием металла |
| 3. | ОАО «Безенчукагропром» | агротехника |
| 4. | ООО «9999» | Лом черных металлов |
| 5. | ЗАО «БЗЖБИ» | ж/б изделия |
| 6. | ООО «Экостройтехнология» |  |
| 7. | ООО «Безенчукская лакокрасочная компания» | стр. мат. |
| 8. | Кирпичный завод (2 шт.) | Кирпич |
| 9. | ООО «Дубрава» | пиломатериалы |
| 10. | СПМК | Бетонные изделия |
| 11. | ООО «Евротеп» ООО «СВ» | Производство сепараторов, стройматериалы |
| 12. | ООО «Среда» | стройматериалы |

10 Обоснование предложений по выделению территорий для утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных токсичных отходов

1) Для улучшения качества воды р. Безенчук и в районе подземного водозабора п.г.т. Безенчук, следует:

- Осуществлять систематический контроль качества и объема сбрасываемых сточных вод на основании регулярных лабораторных исследований, выполняемых специализированной лабораторией. В план аналитического контроля включить проведение контроля качества сбрасываемых сточных вод на токсичность методом биотестирования с периодичностью не реже одного раза в квартал;

- Согласно п. 11 «Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.03.97 г. № 307, производить локальный мониторинг водного объекта.

Дополнительно по материалам водопользования МУП «Водоканал» для п.г.т. Безенчук предлагается:

- запроектировать и построить установку повторного использования промывных вод НФС;

- прекратить сброс промывных вод НФС в 1-й пояс ЗСО поверхностного водозабора.

Для создания благоприятной экологической обстановки, производственную зону поселения развивать за счет модернизации и реконструкции действующего оборудования на существующих производственных площадках и за счет освоения заброшенных, не функционирующих промышленных объектов и территорий, расположенных в западной промзоне с организацией необходимых санитарно - защитных зон. Размещаемые предприятия и объекты не должны быть выше IV класса опасности, чтобы нормативный радиус их СЗЗ не превышал 100м).

2) В соответствии с требованиями действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» – М.: Минздрав РФ, 2001г. предусмотреть наиболее обоснованные в конкретных условиях г.п. Безенчук меры по выводу селитебных территорий за границы санитарно-защитных зон предприятий и объектов производственного назначения:

- проектное обоснование и утверждение сокращения нормативного радиуса СЗЗ;

- вынос жилья за пределы СЗЗ;

- вывод производственного объекта на другую территорию;

- реконструкция (техническое перевооружение) производственного объекта с целью снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

3) Предлагается закрыть кладбище, расположенное в непосредственной близости к западному водозабору и ипподрому, не имеющее территориальных резервов. Предлагается закрыть, попадающие в водоохранную зону реки, кладбище п.Сосновка, находящееся в границах г.п. Безенчук. Действующее южное кладбище г.п. Безенчук предполагается к развитию. Новое кладбище для ПГТ Безенчук предлагается разместить севернее существующего кладбища за оврагом.

В охранных зонах трубопроводов запрещать:

  - возведение построек и сооружений любого назначения;

  - посадку деревьев и кустарников;

  - размещение складов кормов, удобрений, сена и соломы;

  - содержание скота;

  - обустройство водопоев;

  - сооружение проездов и переездов через трассы трубопроводов;

  - размещение стоянок транспорта, свалок;

производство любых работ, связанных с нарушением грунта и т. д

11 Обоснование противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий

11.1 Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Санитарно-противоэпидемическое (противоэпидемическое) обеспечение – комплекс организационных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и ликвидацию инфекционных заболеваний, а также соблюдение санитарных правил и норм при резком ухудшении санитарно-эпидемиологического состояния  в  районе  ведения  военных  действий  (в  очагах поражения).

Оно включает мероприятия по предупреждению заноса инфекционных заболеваний в очаги поражения:

- активное раннее выявление, изоляцию инфекционных больных и их эвакуацию в инфекционные больницы;

- выявление лиц с хроническими формами инфекционных заболеваний и бактерионосителей;

- соблюдение противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации; выявление лиц, подвергшихся риску заражения и организацию наблюдения за ними;

- изоляционно-ограничительные мероприятия, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, специфическую и экстренную профилактику, санитарно-просветительную работу;

- ведение санитарно-эпидемиологической разведки, включающей сбор и передачу данных о санитарно-эпидемиологическом состоянии предполагаемых районов расположения или действий сил ГО, а также выявление эпидемиологической обстановки в районах военных действий.

Согласно статистическим данным в районе массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей за последние 5 лет не было.

11.2 Ветеринарные мероприятия

Ветеринарное обеспечение – комплекс мероприятий, проводимых ветеринарными службами в мирное и военное время с целью охраны личного состава от инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, а также заболеваний и поражений, которые могут возникнуть при потреблении продуктов, подвергшихся воздействию ССП.

Включает:

- ветеринарно-профилактические и лечебные мероприятия, предупреждение и ликвидацию инфекционных и других болезней животных;

- ветеринарно-санитарный надзор за обеспечением сил ГО и населения продовольствием и проведением мероприятий ветеринарной службы по защите от ССП.

Карантин - система государственных мероприятий, проводимых в эпидемическом (эпизоотическом, эпифитотическом) очаге, направленных прежде всего на полную его изоляцию и ликвидацию. Включает: административно-хозяйственное (запрещение въезда и выезда людей, вывоза животных, кормов, растений, фруктов, семян, приёма посылок), противоэпидемические, противоэпизоотические, санитарно-гигиенические, ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия (врачебный осмотр, изоляция больных, уничтожение или утилизация трупов, поражённых растений, семян, иммунизация людей и животных, дезинфекция и др.).

Карантин может осуществляться войсками ГО, МВД и добровольными дружинами. При его введении предусматривается полное запрещение передвижения населения за пределы установленной зоны, или через неё, полная изоляция карантинированного населения, активное выявление и госпитализация больных и бацилоносителей, а также всех соприкасающихся с больными, проведение специальных противоэпидемических мероприятий в соответствии с особенностями инфекционного заболевания.

Карантин снимается по истечению срока максимального инкубационного периода после проведения заключительной дезинфекции.

Обсервация – система мер по наблюдению за изолированными людьми (животными), прибывшими из очагов, на которых распространяется карантин, или находящимися в угрожаемой зоне. Продолжительность её устанавливается на срок инкубационного периода.

По некоторым заболеваниям животных, таких как, сальмонеллез, лептоспироз, бруцеллез, гельминтоз в последние годы отмечается значительное снижение заболеваемости. Заноса из других регионов заболеваний животных и птиц не отмечено.

Благополучие по бруцеллезу поддерживается за счет применения вакцины, путем поддержания иммунного фона во всех возрастных группах животных.

Повышенной заболеваемости среди крупного рогатого скота в районе не замечено.

Колорадский жук имеет ежегодно высокую численность во всех сельских администрациях района.

Фитофтороз сельскохозяйственных растений за последние 4 года не имел большого распространения из-за сухой погоды. Теплая, дождливая погода будет способствовать развитию болезней растений на всей территории района.

11.3 Организация управления медицинской службой ГО (МС ГО).

Эффективность управления МС ГО в военное время достигается высоким уровнем подготовки личного состава органов управления, организацией системы управления и связи, состоянием пунктов управления, непрерывным сбором и анализом данных о медицинской обстановке, своевременным принятием решения на медицинское обеспечение, постоянным контролем за исполнением отданных распоряжений по проведению организационных, лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, организацией обеспечения лекарствами и медицинской техникой, эффективностью использования сил и средств медицинской службы ГО, других сил органов исполнительной власти и организаций, использованием сил и средств медицины катастроф.

11.4 Защита сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства

Для защиты сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства в условиях ЧС используются типовые кирпичные и бетонные животноводческие помещения с коэффициентом защиты, Кз = 16-25,а также типовые деревянные помещения.

Для наблюдения, контроля и непосредственной защиты сельскохозяйственных животных и продуктов животноводства привлекаются животноводческие бригады объектов и ветлаборатория;

Силами специалистов животноводческих бригад на каждом сельскохозяйственном объекте организуется непрерывное наблюдение за животными, лабораторный контроль за зараженностью объектов и окружающей среды.

С использованием ранее подготовленных материалов производится герметизация всех животноводческих помещений, в которых создается 5-7 суточный запас кормов и воды.

Кроме того, на территориях ферм создается укрытый 7-10 суточный запас грубых кормов.

Производится герметизация водоисточников, организуется их охрана. С возникновением угрозы производится эвакуация (перегон) из пригородных хозяйств и возможных зон катастрофического затопления и вывоз 7-10 суточного запаса кормов в безопасную зону.

В течение суток на всех животноводческих фермах разворачиваются площадки ветеринарной обработки животных, производится их экстренная иммунизация против особо опасных инфекций и устанавливается строгий ветеринарно-санитарный режим в местах их содержания.

Эффективность мероприятий по защите сельскохозяйственных растений, зависит от своевременного обнаружения заболеваний и вредителей.

Для наблюдения и контроля за посевами и продуктами растениеводства задействована районная станция защиты растений.

Общие выводы

1. Исходя из уровня экономического развития, географического положения, климатических условий района, наиболее характерными видами аварий, катастроф и стихийных бедствий могут быть:

- утечка сильнодействующих ядовитых веществ;

- взрывы, пожары на предприятиях;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- повреждение энергообъектов и коммунально-инженерных сетей;

- наводнения при катастрофическом весеннем паводке;

- засуха;

- лесные пожары;

- сильные метели, снегопады со снегозаносами на транспортных коммуникациях;

- эпидемии, эпизоотии.

2. Территория муниципального образования в целом не насыщена значительным количеством потенциально опасных объектов, но подвержена стихийным гидрометеорологическим явлениям и резким изменениям погоды, является зоной рискованного земледелия, характеризуется напряженной эпидемиологической обстановкой.

3. Существующее административное деление района соответствует правовым актам и позволяет непрерывно управлять мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Исторически сложившийся этнический состав проживающего населения позволяет поддерживать стабильность в районе. Людские ресурсы обеспечивают  комплектование сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Вывод: Выполнение заложенных в проекте решений позволит:

В большинстве случаев предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций или в значительной степени сократить материальный ущерб, ущерб природной среде, жизни и здоровью граждан.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Основные термины и определения

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по №28-ФЗ).

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по ГОСТ Р 22.3.05).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - проведение в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и личного состава этих сил (по ГОСТ Р 22.0.02).

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации - вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (по ГОСТ Р 22.0.02).

Современное средство поражения - находящееся на вооружении войск боевое средство, применение которого в военных действиях может вызвать или вызывает гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, нарушение здоровья населения, разрушения и повреждения объектов народного хозяйства, элементов окружающей природной среды, а также появление вторичных поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.05).

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также от воздействия современных средств поражения.

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02).